- 江苏师范大学文件

苏师大实〔2019〕1号

关于印发《江苏师范大学仪器设备管理办法》

等系列管理文件的通知

校属各单位：

《江苏师范大学仪器设备管理办法》《江苏师范大学实验室建设与管理办法》《江苏师范大学贵重精密大型仪器设备管理办法》《江苏师范大学低值仪器设备管理办法》《江苏师范大学材料、易耗品管理办法》《江苏师范大学实验室突发安全事件应急预案》《江苏师范大学实验室安全操作规程》《江苏师范大学实验室防火安全管理规定》《江苏师范大学实验室排污管理规定》《江苏师范大学实验室工作人员培训管理办法》《江苏师范大学校企共建实验室工作规程》《江苏师范大学大学生创新实验室管理办法》《江苏师范大学实验室建设与管理研究课题管理办法》《江苏师范大学实验室档案管理办法》《江苏师范大学实验室基本信息收集与上报制度》《江苏师范大学学生实验守则》《江苏师范大学实验室文明卫生规范》已经学校研究通过，现予印发，请遵照执行。

原《徐州师范大学教学实验室评估办法（试行）》（徐师大设〔2008〕9号）、《徐州师范大学仪器设备损坏、丢失赔偿制度》（徐师大设〔2004〕5号）同时废止。

附件：1.江苏师范大学仪器设备管理办法

2.江苏师范大学实验室建设与管理办法

3.江苏师范大学贵重精密大型仪器设备管理办法

4.江苏师范大学低值仪器设备管理办法

5.江苏师范大学材料、易耗品管理办法

6.江苏师范大学实验室突发安全事件应急预案

7.江苏师范大学实验室安全操作规程

8.江苏师范大学实验室防火安全管理规定

9.江苏师范大学实验室排污管理规定

10.江苏师范大学实验室工作人员培训管理办法

11.江苏师范大学校企共建实验室工作规程

12.江苏师范大学大学生创新实验室管理办法

13.江苏师范大学实验室建设与管理研究课题管理办法

14.江苏师范大学实验室档案管理办法

15.江苏师范大学实验室基本信息收集与上报制度

16.江苏师范大学学生实验守则

17.江苏师范大学实验室文明卫生规范

江苏师范大学

2019年3月30日

附件1

江苏师范大学仪器设备管理办法

第一章  总则

第一条  为进一步科学管理学校仪器设备，提高使用效率，更好地为教学、科研及管理工作服务，根据教育部《高等学校仪器设备管理办法》（教高〔2000〕9号）和财政部、教育部《高等学校财务制度》（财教〔2012〕488号）精神，结合学校实际，制订本办法。

第二条  仪器设备是学校固定资产的重要组成部分，是保证教学、科研、管理工作顺利进行的物质条件。全校师生员工都要自觉爱护仪器设备，杜绝损坏仪器设备的不良行为。各单位要加强对仪器设备管理工作的领导，健全机构，专人负责。各级领导应重视仪器设备管理队伍的建设，经常对管理人员进行政治思想教育和业务培训，定期检查设备管理工作，不断提高管理水平。

第三条  仪器设备管理是一门科学，应积极开展研究，不断总结经验，努力探索并逐步形成有一定特色的科学管理体系。

第二章  管理机构及其职责

第四条  加强归口管理，根据“统一领导，分级管理，责任到人”的原则，由一位副校长主管全校仪器设备工作。实验室与设备管理处（简称实验室处，下同）负责全校仪器设备的计划、购置和管理工作。

第五条  学校仪器设备实行校、院二级管理，各学院（含直属业务单位、机关部门，下同）应明确一位领导主管此项工作，并配备专（兼）职管理人员，在实验室处的指导下，负责本单位仪器设备的帐、物管理。各学院仪器设备管理人员要相对稳定，调动工作时必须做好仪器设备的帐、物移交工作，手续不全或帐目不清，接收人可拒绝接收。

第三章  适用范围

第六条  凡单价在1000元（含）以上，耐用期在一年以上，能独立使用的教学、科研、生产、行政用仪器设备，列入固定资产管理范围。

第七条  凡单价在1000元以下，耐用期在一年以上，能独立使用的教学、科研、生产、行政用仪器设备列为低值仪器管理范围。其中，单价在300元（含）以上、1000元以下的低值仪器实行校、院二级管理，单价在300元以下的低值仪器由学院自行管理。

第八条  仪器设备资产值的变更：1.因技术改造扩充新的功能而增加其价值时，按所开支的材料、工费增加其资产值。2.购置仪器设备的附件或增加新的配件，按实际价格增加其资产值。3.原有设备因毁、损拆除其原有部分时，应减少其资产值。

第九条  任何经费来源渠道（包括纵向或横向科研课题、自筹经费、各种基金、捐赠、教研课题等）添置的仪器设备，均应纳入本办法管理范围。

第四章  仪器设备预算、申购、采购与验收

第十条  各单位应提前一年制定设备购置预算，并在充分调研的基础上，填报“江苏师范大学仪器设备购置计划表”。购置计划表须详细填写仪器设备名称、规格型号、生产厂家、数量、用途及购置理由等内容，并经本单位领导批准后，报送实验室处。实验室处根据经费分配情况及申购的合理性进行汇总，报主管校长审定后，方可执行。使用省级科研项目经费购买的科研急需的仪器设备，不受需求计划限制，可直接进入采购程序。

第十一条  要加强仪器设备尤其是大型精密仪器设备的选型论证。设备购置前由使用单位和实验室处共同进行市场调研，从性能指标、技术参数、质量、价格、售后服务等方面进行综合考察。选型论证要严格把关，打破“大而全”“小而全”的观念，树立专管共用意识，避免重复购置。

第十二条  申购单价在10万元（含）以上的大型精密仪器设备，须填写《江苏师范大学大型精密仪器设备可行性论证报告》。经学院分管领导审批、实验室处汇总后，提请分管校长召集有关职能部门负责人及相关专家进行可行性论证，论证通过后方可进入采购程序。使用省级科研项目经费购买的科研急需的仪器设备，可以先进入采购程序，后补办论证手续。

第十三条  大宗仪器设备采购须严格按照学校有关规定，报由招投标办公室实施。

第十四条  零星仪器设备采购，须按批准计划执行，原则上由实验室处统一组织或委托采购，各单位不得擅自订购或改动计划。如确需调整，应事先向实验室处提出书面申请，经同意后方可调整。订货合同按照学校要求进行管理。使用省级科研项目经费购买的科研急需的仪器设备，不受本条限制，可直接自行采购。

第十五条  购置单价在300元（含）以上的仪器设备，在验收合格后，填写《江苏师范大学仪器设备验收报告单》。凭入库单和发票到计划财务处报销。购置单价在300元以下的低值仪器设备，由学院负责验收、入库、建帐、管理。

第十六条  仪器设备的验收

1. 常规仪器设备的验收：仪器设备到校后，由使用单位组织验收。应对到货仪器设备的数量、规格型号、说明书、装箱单及设备的技术性能等进行验收，检查是否与合同要求相符。经验收合格后填写《江苏师范大学仪器设备验收报告单》。

2. 大型精密仪器设备的验收：100万元以下的设备由使用单位组织专家组验收；100万元（含）以上的设备，由使用单位组织，实验室处派员参与。一般情况下，特别是进口仪器设备，在供货商或生产厂家工程师到达安装现场后，验收小组要及时验收（进口设备要在索赔期内，一般为3个月），必要时邀请商检局派员共同验收。安装调试前要对仪器设备的数量、规格型号、说明书、装箱单及其他技术资料等进行验收，检查是否与合同要求相符；安装调试后需逐项考核设备的技术指标和性能，确定是否符合合同要求，并填写《江苏师范大学仪器设备验收报告单》，由验收小组成员签字后存档。

3. 验收过程中如发现存在损坏或短缺情况，使用单位应及时与实验室处联系，尽快向供货单位提出办理退、换、赔等手续。进口仪器设备如达不到订货合同承诺的技术指标，应由实验室处向商检局提出商检，开具商检证明，向供货单位索赔。

第五章  仪器设备管理与使用

第十七条  学院分管领导要切实加强对仪器设备的管理工作，健全各项规章制度，保证教学、科研、生产和行政工作顺利进行。

第十八条  学院须建立专项台帐，对仪器设备进行登记、核对与管理。实验室处对已入库的设备进行统一分类编目、编号、建帐、提供设备标签。实验室处、计划财务处、各学院设置相对应的分户分类帐，并注明存放地点、使用单位及资产管理人，做到“帐、物、人、地”相符。实验室处每月与计划财务处对帐一次，以保持帐帐相符；每半年抽查一次，每年核查一次，以保持帐物相符；每三年清查一次，根据相关规定对存在问题进行处理。

第十九条  仪器设备一般不得拆改，如确需拆改应经学院分管领导签署意见向实验室处提出申请说明理由，经实验室处同意后方可进行。大型精密仪器设备需经实验室处审核，报主管校长批准后，方可拆改。改装后的仪器设备要重新验收入帐。对未经批准擅自拆改而造成损失者，要追究当事人的责任，并赔偿损失。

第二十条  仪器设备的借用要严格执行审批和登记手续。

1. 校内各单位借用仪器设备，须经学院分管领导签字批准，并由实验室管理人员办理借用手续。借用期一般不超过三个月。若有损坏，应负责修复或赔偿。

2. 外单位向我校借用仪器设备，须在不影响我校正常工作的前提下，经学院分管领导同意后方可外借，借用期限一般不超过三个月。大型精密仪器设备一般不得外借，特殊情况须经实验室处同意，并报请主管校长批准后方可外借，并需收取一定的费用。

3. 对未经批准，擅自向外单位出借仪器设备的，应追究当事人责任。

第二十一条  调离学校或退休的教职工，离开本单位前，应归还其名下所有仪器设备，及时办理移交手续。经学院仪器设备管理人员签字、领导审核、实验室处签字盖章后，方可到人事处办理离校或退休手续，否则追究相关责任人的责任。

第六章  仪器设备维修

第二十二条  仪器设备维修要坚持以内部维修为主、社会力量维修为辅的原则，努力提高维修人员的综合能力，加大维修投入，保证专款专用，使仪器设备始终保持正常待用状态。

第二十三条  在保修期内的仪器设备，如发生故障需要维修，由使用单位根据仪器设备验收时供货方提供的保修单，及时与供货方联系。

第二十四条  在保修期外的仪器设备，需填写《江苏师范大学设备维修申请及记录表》，经仪器设备所在单位分管领导批准，报实验室处审批后送维修部门进行维修。擅自维修的单位自行承担维修费用。

第二十五条  设备使用人员要不断提高规范使用和养护意识，保持良好的使用环境，随时监测设备使用状况，定期保养，及时排除隐患，发现问题尽快解决，防止设备带故障工作，避免发生意外事故。

第七章  仪器设备调拨与报废

第二十六条  校内各单位间仪器设备的调剂或部门调整所涉及的仪器设备转移，需经转出、转入单位分管领导同意，实验室处批准方可进行。

第二十七条  仪器设备向校外调拨，须按下列原则进行：

1.调拨仪器设备须确认为我校闲置多余，教学科研不需要的仪器设备。校外单位须与实验室处洽谈协商，经双方同意并签章认可后，方可办理仪器设备调拨手续。2.调拨仪器设备原则上实行有偿调拨。调拨价格视该仪器设备使用、折旧等综合情况确定，由校外单位和实验室处共同协商。调拨所得款项全额上缴学校。

第二十八条  仪器设备的报废

1.仪器设备符合下列情况之一时，可申请报废：（1）达到或超过使用年限，主要部件或结构已经损坏，不能达到最低使用要求，且无修复价值者；（2）不能迁移的设备，因实验用房改建或工艺布置改变必须拆毁者；（3）因意外灾害或突发事故，受到严重损坏、无修复价值者；（4）修复费用超过或接近新购设备价格40%者；（5）凡上级主管部门有文件规定淘汰或不准再用的设备。

2. 需要报废的仪器设备，由学院管理员填写《江苏师范大学仪器设备处置申请单》，经学院分管领导审核后，报送实验室处办理相关手续。

3. 单价在10万元以下的仪器设备报废，由学院组织技术小组鉴定，实验室处审批；单价在10—100万元的仪器设备报废，由学院组织技术小组鉴定，须经主管校长审批；100万元以上的仪器设备报废，由实验室处组织技术小组鉴定，经主管校长审批。

4. 报废设备处置报由国资处按相关规定执行。

5. 仪器设备处置所得残值须全额上交学校财务专户。

第二十九条  仪器设备报废坚持报废不留用、留用不报废的原则。

第三十条  仪器设备损坏或丢失者均应赔偿。因失窃须向保卫处或派出所报案。对严重失职、发生重大事故又隐瞒不报者，除责令赔偿外，将根据具体情节给予适当的行政处分。

第八章  附则

第三十一条  本办法如与上级规定有不符之处，按上级规定执行。

第三十二条  本办法自公布之日起执行，原《徐州师范大学仪器设备管理办法》（徐师大设〔2004〕1号）同时废止。

第三十三条  本办法由实验室处负责解释。

附件2

江苏师范大学实验室建设与管理办法

第一章  总则

第一条  实验室是高等学校实验教学、科学研究和技术服务的重要基地，是衡量学校办学质量和水平的重要标志之一。为加强我校实验室的建设和管理，保障学校教育教学质量和科学研究水平，根据《高等学校实验室工作规程》，结合学校实际，制订本办法。

第二条  实验室的建设要从实际出发，统筹规划，合理设置。坚持勤俭办学方针，充分发挥现有人力、物力、财力的作用，努力实现实验技术现代化，提高投资效益。

第三条  实验室的主要任务是认真贯彻执行党的教育方针，确保完成实验教学任务，努力提高实验教学质量，培养学生实验操作技能和科学实验能力，积极开展科学研究，为经济建设与社会发展服务。

第四条  实验室工作人员要树立全心全意为教学、科研服务的思想，发扬自力更生和艰苦奋斗的光荣传统，努力提高思想素质和业务素质，认真完成所承担的各项任务。

第二章  任务

第五条  根据学校人才培养方案研究和制定实验教学实施计划，加强实验教学体系建设和实验教学管理，充分利用现代科学技术及先进测试手段，不断更新实验内容，开发实验教材、网站资源和综合性、设计性、创新性实验项目，改革实验教学方法和手段，重视开发网络虚拟实验教学资源，提高实验教学效果，为学生自主学习、创新训练等提供相应的支持与服务。安排实验指导人员，保证完成实验教学任务。

第六条  培养严谨的科学态度和理论联系实际的学风，及时吸收科学技术和教学改革最新成果，提升学生综合实验技能。

第七条  积极创造条件向学生和社会开放实验室。在保证完成教学和科研任务的前提下，积极开展对外服务、技术开发及学术交流活动。

第八条  积极开展实验设备的研发和自制工作。做好仪器设备的管理、维修、改进、计量及标定工作，使仪器设备保持完好状态，提高实验数据的准确性和实验结果的可靠性。

第九条  严格执行实验室工作的各项规章制度，加强实验室队伍的建设与管理，优化实验育人环境。

第三章  建设

第十条  学校实验室的设置，应当具备以下基本条件：

（一）有稳定的学科发展方向和饱满的实验教学或科研、技术开发等任务；

（二）有符合实验技术工作要求的房舍、设施及环境；

（三）有足够数量、配套的仪器设备；

（四）有合格的实验室主任和一定数量的专职工作人员；

（五）有科学的工作规范和完善的管理制度。

第十一条  实验室的建立、调整与撤销，须经学校正式批准。对新建实验室，应将安全风险评估与审核作为建设立项的必要条件。对改建、扩建实验室，应根据相应法律法规对建设方案进行评估。明确和落实建设项目立项、规划、设计、施工等环节的安全责任。项目建设验收时，要同步进行安全验收。实验项目要进行事前安全风险评估，明确标识安全隐患和应对措施。

第十二条  根据学校建设和教育事业的总体发展规划，制定与之相适应的中长期建设规划，其内容包括：目标、方向、任务、环境、设施、仪器设备、人员结构、经费投入等要素；对人力、物力、财力、用房以及时间进度等方面进行全面规划、综合平衡，分轻重缓急，有计划、有步骤、有重点地推进各项建设。

第十三条  多渠道筹集实验室建设经费。从教育事业费、科研费、自筹资金等经费中划出一定比例用于实验室建设，不断加大投资力度。

第四章  体制

第十四条  在分管校长的统一领导下，实验室实行“学校、学院、实验室”三级联动的实验室安全管理责任体系。

第十五条  学校成立实验室工作委员会，分管校长任主任委员，成员由实验室与设备管理处（简称实验室处，下同）等有关部门负责人和学术、技术、管理方面的专家组成。校实验室工作委员会对实验室的建立、调整与撤销，实验室建设的规划、布局与管理，贵重仪器设备的购置、人员培训等重大问题进行研究、咨询、论证，提出建议或意见，供校领导决策参考。

第十六条  实验室处是在分管校长领导下主管实验室建设工作的职能部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关方针、政策和法令，并结合实验室工作实际拟定实施细则；

（二）检查督促实验室完成各项工作任务；

（三）组织制定和实施实验室建设规划和年度计划，归口拟定并审查仪器设备配备方案，负责分配实验室建设和仪器设备运行经费，并进行运行绩效评估；

（四）完善实验室管理制度，包括：实验教学、科研、社会服务情况的审核评估制度，实验室工作人员的任用、管理制度，仪器设备管理制度等；

（五）主管实验室建设与仪器设备管理，提高使用效益；

（六）主管实验室队伍建设，协同人事处做好实验室人员定编、岗位培训、考核、奖惩、晋级及职务评聘工作。

第十七条  各学院应明确一位领导分管实验室的建设和管理工作。

第十八条  实验室实行主任负责制，实验室主任全面负责实验室日常工作。

第五章  管理

第十九条  运用“互联网+”等现代信息技术，加强实验室管理，建立健全规章制度。除学校统一制订的各项规章制度外，各实验室应根据实际情况建立适合本实验室特点的管理办法，如仪器设备操作规程、实验室工作人员岗位职责、考核办法以及实验室安全制度等。

第二十条  制定年度设备购置计划时，在保证公共基础课、专业基础课、专业课教学实验室建设基础上，兼顾重点学科和重点实验室建设，注重实验室的投资效益。

（一）实验室年度设备购置计划，在实验室人员共同讨论的基础上，由实验室主任主持制定。经学院分管领导审批，报实验室处汇总经分管校长批准后执行。

（二）制定年度设备购置计划，须充分考虑已有仪器设备基础，对拟添置的仪器设备，要充分进行市场调研，认真选型。

（三）申购贵重仪器设备，须认真调查研究，填写《江苏师范大学大型精密仪器设备可行性论证报告》，并按《江苏师范大学贵重精密大型仪器设备管理办法》进行管理。

第二十一条  加强实验室仪器设备、材料、易耗品等技术物资的管理，具体按照《江苏师范大学仪器设备管理办法》《江苏师范大学材料、易耗品管理办法》等规定执行。

第二十二条  实验室要严格遵守国务院颁发的《危险化学品安全管理条例》等有关法规制度。实验室产生的各类危险废弃物，执行“分类收集、定点存放、专人管理、集中处置”的原则，定期检查防火、防爆、防盗、防事故等方面安全措施的落实情况，切实保障人身和设备安全。

第二十三条  认真执行《高等学校基础课教学实验室评估办法》，促进学校实验室建设、管理和改革。

第二十四条  实验室要严格遵守国家环境保护工作的有关规定，禁止排放废气、废液、固体废弃物，不得污染环境。

第二十五条  实验室所需要的实验动物，要按照原国家科委颁布的《实验动物管理条例》以及各地实验动物管理委员会的具体规定，进行饲养、管理、检疫和使用。

第六章  人员

第二十六条  根据教学和科研等工作任务需要，应建立一支结构合理、相对稳定的实验室队伍。队伍包括从事实验室工作的教师，研究人员，工程技术人员，实验技术人员，管理人员和技术工人。 各类人员要有明确的职责分工，既要各司其职，又要团结协作，积极完成各项任务。

第二十七条  实验技术人员是教学、科研队伍的重要组成部分，在政治、生活和业务等方面应和教师享有同等待遇。要重视实验技术人员的培养提高，采取有效措施发挥其积极性和创造性，安心做好实验室工作。

第二十八条  实验室实行主任负责制。实验室主任要由具有较高的思想政治觉悟，有一定的专业理论修养，有实验教学或科研工作经验，组织管理能力较强的相应专业的副教授（或高级工程师、高级实验师）以上人员担任。

第二十九条  实验室主任、副主任人选由所属学院推荐，学校聘任或任命。

第三十条  实验室主任的主要职责是：

（一）负责编制实验室建设规划和计划，并组织实施和检查执行情况；

（二）组织领导本实验室工作人员，完成实验室的各项基本任务；

（三）搞好实验室的科学管理，组织贯彻实施有关规章制度，提高实验室的整体综合效益；

（四）领导本实验室各类人员的工作，制定岗位责任制，负责对本室专职实验室工作人员的培训及考核工作；

（五）负责本实验室精神文明建设，认真抓好工作人员和学生在实验过程中的思想政治教育；

（六）定期检查、总结实验室工作，开展评比活动等。

第三十一条  实验室各类人员的职责、业务考核和技术职务评聘，按上级有关规定执行。

第三十二条  加强环境保护和劳动保护工作。实验室人员在对人身有害的环境中工作，按国家有关规定，享受津贴和劳动保护待遇。

第三十三条  学校要定期开展实验室工作的检查、评比活动，激励先进、促进工作。对成绩显著的集体和个人进行表彰和奖励，对违章失职或工作不负责任造成损失者予以批评教育或行政处分，直至追究法律责任。

第七章  附则

第三十四条  本办法如与上级规定有不符之处，按上级规定执行。

第三十五条  本办法自公布之日起执行，原《徐州师范大学实验室建设与管理办法》（徐师大设〔2004〕7号）同时废止。

第三十六条  本办法由实验室处负责解释。

附件3

江苏师范大学贵重精密大型仪器设备

管理办法

第一章  总则

第一条  贵重精密大型仪器设备（简称大型仪器，下同）是我校固定资产的重要组成部分，在教学、科研工作中具有重要作用。为加强大型仪器的管理并充分发挥其投资效益，根据教育部《高等学校仪器设备管理办法》（教高〔2000〕9号）文件精神，结合学校实际，制订本办法。

第二条  本办法所指大型仪器的范围为：

1.单价在人民币10万元（含）以上的仪器设备；

2.单价不足人民币10万元，但购置专用配套使用的设备（附件）后，整套价格达到或超过10万元人民币的仪器设备；

3.属于原国家科委规定的二十三种贵重仪器设备。

第二章  申购与论证

第三条  学校应根据教学和科研任务需要合理购置大型仪器。申购前，申购单位需充分调查研究并认真填写《江苏师范大学贵重精密大型仪器设备可行性论证及审批报告》，价值昂贵的仪器设备原则上需提前3个月提交论证报告。论证报告的内容包括：

1.必要性和工作量。仪器对本校、本地区工作任务的必要性及工作量预测分析（属于更新的仪器设备要提供原仪器设备发挥效益的情况）。

2.仪器的先进性和适用性。包括仪器设备适用学科范围，所选品牌、档次、规格、性能、价格及技术指标的合理性。

3.技术力量及实验室条件。仪器设备工作人员的配备情况；安装场地、使用环境及各项辅助设施的安全、完备程度。

4.附件、零配件、消耗性材料补充的渠道及维护维修条件。

5.共享方案。

6.效益预测及风险分析。

第四条  《江苏师范大学贵重精密大型仪器设备可行性论证及审批报告》由申购单位领导签署意见后，按申购大型仪器所需金额，分级对申购大型仪器进行技术论证。通过论证且经分管校长批准后方可组织采购。

1.单价10万元（含）至200万元（不含）的大型仪器，由实验室与设备管理处（简称实验室处，下同）组织，成立不少于5人单数的专家论证小组进行论证；

2.单价200万元（含）以上的大型仪器，由实验室处组织，分管校领导参与，成立不少于5人单数的专家论证小组进行论证。

第三章  购置与验收

第五条  大型仪器申购计划经论证通过后，按照学校物资采购工作程序，由实验室处统一报招投标办公室组织采购，在监督职能部门的配合下共同完成，其他单位和个人不得自行采购。

第六条  大型仪器验收。

大型仪器验收应成立不少于3名专家组成的验收小组，申购单位负责人、设备管理员、操作员和供方技术人员等人应参与验收。

1.100万元（不含）以下的设备验收，由申购单位组织。

2.100万元（含）以上的设备验收，由申购单位组织，实验室处派员参与。

3.一般情况下，特别是进口大型仪器，在供货商或生产厂家工程师到达安装现场后，验收小组要及时验收（进口设备要在索赔期内完成验收，索赔期一般为3个月），必要时邀请商检局派员参与验收。

4.安装调试前要对仪器设备的数量、规格型号、说明书、装箱单及其他技术资料等进行验收，检查是否与合同要求相符；安装调试后需逐项考核设备的技术指标和性能，确定是否符合合同要求，进入江苏师范大学仪器设备申报平台，填写并打印《江苏师范大学仪器设备验收报告单》，由验收小组成员签字后存档。

5.在验收过程中，如发现存在损坏或短缺现象，申购单位应及时与实验室处联系，尽快向供货（运输）单位提出办理退、换、赔等手续。进口仪器设备如达不到订货合同承诺的技术指标，应由实验室处向商检局提出商检，开具商检证明，向供货单位索赔。

第四章  使用与管理

第七条  仪器设备管理单位应配备素质高、责任心强的实验技术人员或教师担任大型仪器的专职操作人员，要建立相应的岗位责任制和使用管理办法，并对操作人员进行基本操作培训，未经培训人员不得上机操作。要做好仪器设备的日常维护和定期保养。

第八条  对大型仪器实行机组管理，机组负责人负责制订操作规程，操作人员应熟悉仪器设备的技术性能、应用范围、注意事项等，熟练掌握操作方法、步骤。对违反操作规程造成仪器设备损坏者，将视情节轻重予以处理。

第九条  我校的大型仪器设备实行“专管共用、资源共享”，在完成本校教学、科研任务的同时，鼓励多种形式的开放使用，充分发挥投资效益。对外服务所产生的效益按学校有关规定分配处理。

第十条  因教学、科研工作需要使用大型仪器者，原则上应在一周前向仪器管理单位的分管领导提交预约申请单，由分管领导统筹安排。

第十一条  为保证教学科研工作顺利进行，应加强仪器设备的日常维护保养工作，力求使仪器设备处于完好状态。未经主管部门批准，任何人不得将仪器设备拆改解体。出现故障应及时向主管部门报告并提出处理意见，经批准后方可实施。

第十二条  大型仪器的专管人员须认真填写“贵重仪器设备使用记录”，详细记载使用情况、维护保养情况等内容，每年按上级有关规定填报“贵重仪器和大型设备使用情况表”，运行记录将作为仪器设备考核的重要原始依据。

第十三条  要建立完整的大型仪器技术档案，档案内容包括申购计划、论证报告、有关批准文件（包括进口设备减免税表和海关报关文件等）、订货合同、验收报告等，应存放实验室处；仪器设备技术资料、操作规程、使用记录、故障事故记录等各种技术资料和文件等，应存放相关实验室。校档案馆保存使用说明书正本，申购单位保存使用说明书副本。

第五章  绩效考核

第十四条  大型仪器的使用和管理实行绩效申报制度。通过绩效考核促使机组成员努力完成岗位职责，不断提高工作水平。绩效考核的主要内容是：

1.教学、科研和社会服务等各项工作中开机使用的有效机时数；

2.培养不同层次人才的数量和社会经济效益；

3.现有功能的利用和技术开发的项目数；

4.仪器设备的完好率和运行环境良好程度；

5.技术档案、使用和管理制度的健全和执行情况。

第十五条  对闲置不用或长期利用率低的大型精密仪器设备，除查明原因追究责任外，主管部门有权作校内转移或有偿调拨处理。对因工作失职或责任事故造成损失的，将追究当事人责任，并根据损失程度和责任大小，给予责任人批评教育或行政处分，情节严重的予以追究法律责任。

第六章  报废

第十六条  因性能下降、陈旧落后、维护运行费过高或因损坏而无法修复的大型仪器要及时报废。

第十七条  大型仪器报废由使用部门提出并填写报废审批表，详述报废理由，经有关专家进行技术鉴定，提出处理意见，报分管校长批准后方可办理报废手续，报废的大型仪器报教育部备案。

第七章  附则

第十八条  本办法如与上级规定有不符之处，按上级规定执行。

第十九条  本办法自公布之日起执行，原《徐州师范大学贵重仪器设备管理办法》（徐师大设〔2004〕8号）同时废止。

第二十条  本办法由实验室处负责解释。

附件4

江苏师范大学低值仪器设备管理办法

低值仪器设备是学校资产的重要组成部分，对学校教育教学、科学研究等工作具有重要作用。为加强对低值仪器设备的管理，制订本办法。

第一章  范围

第一条 低值仪器设备是指单价在1000元（不含）以下，耐用期在一年以上，能独立使用的物品。如：

1. 仪器、仪表、教具。

2. 工具、量具。

3. 文艺、体育用品。

4. 与生活相关的低值物品（如耳机、话筒、收录机、采访机、照相机、电风扇、通讯工具、电话机、优盘、光驱、移动硬盘、多用电源插座、磁盘、存储卡、网卡、鼠标等）。

第二条 单价大于300元（含）、小于1000元的低值仪器设备，实行校、学院（含部门、省部级及以上重点实验室、校级研究所等校属各单位，简称用户，下同）二级管理。具体管理办法按照《江苏师范大学仪器设备管理办法》执行。

第二章  学院管理职责

第三条 单价小于300元的低值仪器设备，由学院等使用单位独立管理。验收、入库、建帐、报销、维修、管理等工作可参照《江苏师范大学仪器设备管理办法》要求，均在用户的直接领导下进行。

第四条 对低值仪器设备，用户应指定专人管理。人员调动时须办理交接手续。

第五条 管理人员要有计划地进行帐、物核对，使其保持一致，防止积压、浪费、损坏、丢失。

第六条 个人借用低值仪器设备，要有严格的审批借用手续。

第七条 低值仪器设备在校内、外调拨，以及报废、报损、报失，应及时填写调拨、报废审批表，由用户主管领导审批，用户仪器设备管理人员要及时进行帐务处理。

第八条 报废的低值仪器设备所得残值、有偿调拨所得及赔偿费等收入，一律上交学校财务，任何单位不得自行处理。

第九条 对于仪器设备损坏、丢失的处理，按照学校相关规定执行。

第三章  附则

第十条  本办法如与上级规定有不符之处，按上级规定执行。

第十一条  本办法自公布之日起执行，原《徐州师范大学低值仪器设备管理办法》（徐师大设〔2004〕2号）同时废止。

第十二条  本办法由实验室与设备管理处负责解释。

附件5

江苏师范大学材料、易耗品管理办法

第一章  总则

第一条  为规范我校材料、易耗品（简称物品）管理，坚持勤俭办学方针，防止积压浪费，杜绝伪劣产品，保证教学、科研、生产及行政工作的顺利开展，根据《高等学校材料、易耗品管理办法》，制订本办法。

第二条  按照“统一领导，分工管理，专人负责”的原则，实行校、院（部门、实验中心、省部级及以上重点实验室、优势学科项目组、校级研究所等校属各单位，简称用户，下同）二级管理。

第三条  二级管理单位须有专职或兼职管理人员，以“优质服务、科学管理、方便使用、讲求效益”为原则，对贵重、稀缺、易制毒、剧毒类物品严格管控。各用户应按照适当集中管理的要求设置物品库。

第四条  用户必须建立严格的物品管理制度，负责物品计划的编制、购置、领用、保管、回收等过程管理。要有专人负责，必须建立物品进出库台账，并做到验收认真、记录健全、定期核对、帐物相符、去向清楚、原始凭证齐全正确。

第二章  范围和分类

第五条  物品分类按一级目录分类，不得随意变更。

第六条  本办法所称的物品，仅指材料和易耗品。具体如下：

材料：指一经使用即消耗、不能复原的物品。如金属和非金属等各种原材料、燃料、气体、试剂、化学药品、碳粉、及绘画颜料等。

易耗品：指在使用过程中易于损坏的，不属于固定资产、低值仪器和材料范围的物品。如玻璃器皿、电子元器件、计算机及计算机外设的零配件、各类纸张、实验小动物等。

第三章  计划与购置

第七条  物品计划是采购供应的依据，用户要根据承担的教学、科研、生产任务和经费情况，结合多年来教学、科研等活动中使用物品的一般规律，在每学年开学前制定物品需求计划，合理确定用量、贮量，根据经费许可予以购置。物品需求计划中对所需物品的规格型号、数量、用途（即教学、科研、生产、办公）等应填写清楚。使用省级科研项目经费购买的科研急需的材料、易耗品，不受需求计划限制，可直接进入采购程序。

第八条  物品采购以用户自行采购为主。使用省级科研项目经费购买的科研急需的材料、易耗品，自行采购。自行购置的物品应经单位管理人员验收，并办理入库手续，经负责人签字后，方可到校计划财务处报销。

第四章  管理

第九条  建立物品验收入库制度，采购人员购置物品时应进行初验。物品入库前应由管理员验收，凭有效报销凭证办理入库手续，填写“江苏师范大学材料、易耗品验收入库单”。严禁三无产品（无产地、无厂家、无商标）验收入库，经验收合格入库后方能报销。

第十条  物品验收要严把质量关，发现质量、数量存在问题，经办人要及时与供方、运输单位办理退、换、赔、补等手续。对贵重、稀缺、有毒有害和进口物品，用户应指派有经验的人员协助管理人员进行验收。

第十一条  物品供应、管理等业务接受相关部门监督、检查和指导。实行库存物品定额储备制度，用户根据需求量储备，减少资金积压。

第十二条  建立物品定期清查制度。分管领导应不定期对领用物品进行检查，以保证物尽其用。物品保管要科学化、规范化，做到定位存放，有条不紊，零整分开，帐帐相符，帐物相符，便于收发和查验。对贵重物品应加强集中保管，精确计量、记载，定期查对。库存物品应做到日清月结。

第十三条  建立物品领用制度。物品的领用根据不同情况区别对待，计划外临时需要可临时申请审批。对贵重稀缺物品的领用应从严审批。

第十四条  领用人在领用物品时，需详细填写“江苏师范大学材料、易耗品领用单”。严格按照领用单上物品的名称、规格型号、数量等栏目填写清楚。领用单上必须有保管员、领用人签字。对于贵重、稀缺、易燃、易爆、麻醉、放射、剧毒等危险品领用要从严审批，明确责任人，并严格按照危险品管理规定执行。

第十五条  领用的物品不得外借或挪作他用，违反者学校将按有关规定严肃处理。对不能满足使用需求的残次、废旧物品应办理调剂或报废手续。

第十六条  管理员必须建立材料、易耗品入库出库电子台账和管理档案。领用人必须建立材料、易耗品使用台账。

第五章  附则

第十七条  本办法自发布之日起施行。原《徐州师范大学材料、易耗品管理办法》（徐师大设〔2004〕3号）同时废止。

第十八条  本办法如与上级规定有不符之处，按上级规定执行。

第十九条 本办法由实验室与设备管理处负责解释。

附件：5-1.材料、易耗品一级分类目录

5-2.江苏师范大学材料、易耗品申购计划（样式表）

5-3.江苏师范大学材料、易耗品入库单（样式表）

5-4.江苏师范大学材料、易耗品领用单（样式表）

5-5.江苏师范大学材料、易耗品入库出库电子台账（样式表）

附件5-1

材料、易耗品一级分类目录

| 类别 | 一级分类名称 | 举例 |
| --- | --- | --- |
| 材料 | 黑色金属 | 生铁、钢锭、铝锭、钢材、钢丝绳、钢铰线等 |
|  | 有色金属、稀有金属 | 铜、铝、铅、锌、锡、黄金、白银铱金、铂、钨等及其制品、钼丝、单晶及锰、钛、钴、钼等稀有金属等 |
|  | 煤炭及石油产品 | 生活与生产用煤、柴油、汽油、煤油、润滑油、特种油等 |
|  | 木材 | 木材、木材制品 |
|  | 水泥 | 水泥、水泥制品 |
|  | 化工原料及试剂 | 化工原料、化学试剂、稀有非金属、同位素、实验用高纯金属、水银、硫酸、盐酸、硝酸等 |
|  | 建筑材料 | 砖、瓦、白灰、沙、石、玻璃、沥青、油毡、其他材料 |
| 易耗品 | 玻璃仪器及器皿 | 玻璃仪器、玻璃器皿、有机玻璃及制品等 |
|  | 各种元件、器件、零配件 | 各类原件、器件、一次性耗用或装配其他设备用的各类元器件、零配件、机床附件、各类电缆、焊条等 |
|  | 实验用小动物 | 兔子、白鼠等 |
|  | 劳动保护用品 | 长效劳动保护用品、短期劳动保护用品、不属固定资产的被服装具 |
|  | 三类物资 | 橡胶、塑料、轻纺制品、电料、计算机专用物品、声像专用物品、其他三类物资 |

附件5-2

江苏师范大学材料、易耗品申购计划表

（样式表）

单位：

| 序号 | 名称 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 预算 单价 | 预算总价 | 建议供应商 | 主要用途 | 经费来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填表人： |  |  |  |  |  |  | 申购日期： | 年 月 日 |  |
| 审核部门意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 负责人签字： |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |

附件5-3

江苏师范大学材料、易耗品入库单（样式表）

单位：           日期：年  月  日                      单据编号：

| 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 供应商 | 发票号码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

交库人：            验收人：            管理员：

附件5-4

江苏师范大学材料、易耗品领用单（样式表）

领用部门：        日期：  年  月  日               单据编号：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

管理员：                    领用人：

附件5-5

江苏师范大学材料、易耗品入库出库电子台账（样式表）

| 日期 |  |  | 入库记录 |  |  |  |  |  |  | 出库记录 |  |  |  | 库存量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 | 月 | 日 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 入库单号 | 供应商 | 发票号码 | 用途 | 数量 | 领用人 | 出库单号 |  |  |

物品名称：                 物品性质：            管理员：

注：1.每种耗材独立记账；2.物品性质（如普通、贵重、易燃、易爆、有毒、挥发、腐蚀、放射性等）

附件6

江苏师范大学实验室突发安全事件应急预案

为有效预防、及时控制和妥善处置实验室突发安全事件（简称突发事件，下同），建立健全预警和应急机制，提高应对突发事件能力，最大限度地减少突发事件造成的损失，维护师生员工生命和学校财产安全，保障教学和科研工作的正常秩序，结合我校实验室的具体情况，制订本预案。

一、应急预案编制和应急管理的工作原则

居安思危，预防为主；以人为本，减少危害；统一领导，分级负责；快速反应，协同应对。

二、应急预案适用范围

本预案适用于全校各类实验室及附属用房区域内的突发安全事件。各有关单位应根据本预案的精神，结合本单位实验室实际，制订更为详细、更具针对性、更便于操作的应急预案，并根据实验项目变化加强动态修订。

三、突发事件的分类和分级

突发事件是指在实验室范围内突然发生，造成或者可能造成重大人员伤亡、财产损失、生态环境破坏的紧急事件。

（一）突发事件主要包括自然灾害、事故灾难两类。

1.自然灾害：可能影响实验室的自然灾害主要包括洪水、风暴、雷电、冰冻、地震等非人为因素而形成的灾害。

2.事故灾难：事故灾难包括药品、易燃易爆物、废弃物、放射性物品、水、电、油、气等由于使用不当等人为因素而引起的灾害事件。

（二）根据其可控性、严重程度、可能造成的危害和影响、可能蔓延发展的趋势等由高到低分为四级。

Ⅰ级（特别重大）

Ⅱ级（重大）

Ⅲ级（较大）

Ⅳ级（一般）

依次用红色、橙色、黄色和蓝色进行预警。分级标准是突发事件信息报送和分级处置的依据。

四、突发事件处置领导机构及工作职责

（一）学校成立实验室突发安全事件应急处置领导小组（以下简称领导小组），负责组织指挥突发事件的应急处置工作。分管安全工作和实验室工作的校领导任领导小组组长，保卫处处长、实验室与设备管理处（简称实验室处，下同）处长任副组长，各单位分管实验室安全工作的领导为成员。领导小组下设办公室，设在保卫处安全生产科，保卫处处长任办公室主任。

（二）领导小组工作职责

1. 根据突发事件的级别启动应急预案，具体实施对突发事件的紧急应对、处置和信息发布；

2. 如有必要，向当地有关部门和相关单位报告，联合开展应急处置工作；

3. 及时向上级有关部门报告突发事件的进展与处置情况；

4. 对突发事件原因进行调查；

5. 根据突发事件的性质及所造成的后果提出对有关责任人进行处理的建议。

（三）相关部门及单位工作职责

1. 保卫处应根据消防安全管理的有关规定和各有关单位的具体情况，配备更新消防灭火器材，定期检查消防设施完好情况，开展相关知识的宣传工作。协助做好各单位突发事件应急预案的制订和执行工作。

2. 实验室处应加强实验室安全管理，将实验室技术安全工作作为实验室建设、管理与评估的重要组成部分，将实验室技术安全知识作为实验室工作人员培训的重要内容，加强对危险化学物品的监督管理。协助做好各单位突发事件应急预案的制订和执行工作。

3. 后勤管理处应加强实验室及其附属用房电路设施的检修、改造，不断改善化学、生物、工程训练中心等实验室“三废”处理的条件，增强抵御洪水、风暴等自然灾害对实验室造成危害的能力。协助做好各单位突发事件应急预案的制订和执行工作。

4. 校医院根据突发事件医疗救援实际需要，具体组织实施医疗救助工作，并配合上级卫生部门开展进一步的医疗救助工作。

5. 实验室所属单位成立由分管实验室安全工作的领导为组长的基层单位突发事件应急处置工作小组，具体负责本单位应急预案的制订和本单位突发事件应急处置工作，建立工作责任制，明确突发事件的信息报告人。

五、突发事件的预防

坚持预防为主的方针，针对可能发生的突发事件，完善预测预警系统，开展风险分析，设置警示标志、安全疏散标志等，在明显位置公布突发事件的处置方法，做到早发现、早报告、早处置。

（一）加强应急反应机制的建设，不断修订和完善突发事件应急预案。加强对相关人员的培训，经常开展演练活动，不断提高应急处置队伍的实战能力。

（二）做好应对突发事件的人力、物力和财力的储备工作，确保突发事件预防、现场控制所需的应急设施和必要的经费。

（三）在确认可能引发某类突发事件的预警信息后，应根据各自制订的应急预案及时部署，迅速通知有关部门采取行动，防止事件的发生或事态的进一步扩大。

六、应急预案的启动与实施

由领导小组组长决定是否启动应急预案。领导小组成员单位及有关单位负责人要认真执行应急预案，遵守工作纪律，确保信息安全，并保证联系方式畅通。

（一）突发事件报告时限、程序及内容

根据突发事件的发生、发展、处置进程等环节，每一起突发事件都必须作首次报告、进程报告和结案报告。首次报告要快，进程报告要新，结案报告要全。

1．首次报告

发生突发事件后，应立即向领导小组组长报告。

必须报告的信息内容包括：事件名称、发生地点和时间、报告时间、涉及人群或潜在的威胁和影响、报告单位、报告人、联系人及通讯方式；尽可能报告的信息内容包括：事件初步性质、严重程度及发展趋势、可能的原因、已采取的措施等。

2．进程报告

进程报告内容为突发事件的发展与变化、处置进程、事件的原因或可能因素、已经或准备采取的整改措施等。对于重大或特别重大突发事件的进程报告除了向应急处置领导小组组长报告外，学校还应将事件发展变化情况及时报告省教育厅和卫生厅等有关部门。

3．结案报告

事件处理结束后，事件应急处置领导小组应及时向学校提交结案报告。结案报告的内容包括事件的基本情况、事件产生的原因、应急处置的过程（包括各阶段采取的主要措施及其效果）、处置过程中存在的问题及整改情况，并提出责任追究及今后对类似事件的防范和处置建议等。如有必要，学校应将事件处置结果向省教育厅和卫生厅等上级部门报告。

（二）应急处置措施

1．突发事件发生后，所在单位负责人应立即启动突发事件应急预案，同时将有关情况报告领导小组组长，领导小组组长根据职责和规定的权限启动本应急预案，对突发事件进行及时、有效处置，控制事态进一步发展。

2．事发单位在领导小组统一部署下，按照分级响应的原则，快速作出应急反应。根据实际情况可采取下列措施：组织营救和救治受害人员，疏散、撤离、安置受到威胁的人员；迅速消除突发事件的危害和危险源，划定危害区域并加强巡逻；针对突发事件可能造成的损害，封闭、隔离有关场所，中止可能导致损害扩大的活动；抢修被损坏的供水、供电、供气等基础设施。

3．突发事件应急处置要采取边调查、边处理、边抢救、边核实的方式，以有效控制事态发展。

4．校内未发生突发事件的单位接到突发事件情况通报后，要及时部署和落实本单位的预防控制措施，防止类似突发事件在本单位发生。

（三）应急响应

对于先期处置未能有效控制事态发展的，或超出事件发生单位处置能力需要学校协调处置的，由学校主要领导直接指挥和指导相关单位协同开展处置工作。

七、善后处理

直接应急处置和救助工作结束后，工作重点应立即从应急处置转向补救和善后工作，争取在最短时间内恢复正常秩序。

（一）做好事故中受伤人员的医疗救助工作，对有各种保险的伤亡人员要帮助联系保险公司赔付。

（二）及时查明事故原因，严格信息发布制度，确保信息及时、准确、客观、全面，做好稳定校园教学和生活秩序工作。

（三）全面检查设备、设施安全性能，检查安全管理漏洞，对安全隐患及时整改，避免事故再次发生。

（四）总结经验教训，引以为鉴，对因玩忽职守、渎职等原因而导致事故发生的，要追究有关人员的责任。

（五）配合公安机关做好事件侦察工作。

八、附则

本预案自发布之日起实施，此前学校相关预案与本预案不符的，以本预案为准。本预案由保卫处会同实验室处负责解释。

附件：部分安全事故应急处置措施

附件6-1

部分安全事故应急处置措施

一、实验室发生病原微生物、危险化学品事故的一般处置办法

（一）病原微生物

1. 若病原微生物泼溅在皮肤上，立即用75%的酒精或碘伏进行消毒，然后用清水冲洗。

2. 若病原微生物泼溅在眼内，立即用生理盐水或洗眼液冲洗，然后用清水冲洗至少15分钟，立即就医。

3. 若病原微生物泼溅在衣物、鞋帽上或实验室桌面、地面，立即选用75%的酒精、碘伏、0.2-0.5%的过氧乙酸、500-1000mg/L有效氯消毒液等进行消毒。

（二）危险化学品

1. 若有毒、腐蚀性化学品泼溅在皮肤或衣物上，应迅速解脱衣物，立即用大量自来水冲洗，再根据毒物的性质采取相应的有效处理措施。

2. 若有毒、有害物质泼溅或泄漏在工作台面或地面，应立即穿好专用防护服、隔绝式空气面具等进行必要防护。泄漏量小时，在确保人身安全的条件下可用沙子、吸附材料、中和材料等进行处理，将收集的泄漏物运至废弃物处理场所处置，残余物用大量水冲洗稀释。

3. 若发生易燃、易爆化学品泄漏，则泄漏区域附近应严禁火种，切断电源。事故严重时，应立即设置隔离线，并通知附近人员撤离，同时报告有关部门。

（三）其他

若操作过程中被污染的注射器针刺伤、金属锐器损伤，解剖感染动物时操作不慎被锐器损伤或被动物咬伤或被昆虫叮咬等，应用肥皂和清水冲洗伤口，然后挤出伤口的血液，再用消毒液（如75%酒精、2000mg/L次氯酸钠、0.2%-0.5%过氧乙酸、0.5%的碘伏）浸泡或涂抹消毒,并包扎伤口（厌氧微生物感染不包扎伤口）。

二、实验室发生化学灼伤事故的一般处置办法

（一）强酸、强碱及其他一些化学物质，具有强烈的刺激性和腐蚀作用，发生这些化学灼伤时，应用大量流动清水冲洗，再分别用低浓度的（2%-5%）弱碱（强酸引起的）、弱酸（强碱引起的）进行中和。处理后，再依据情况而定，作下一步处理。

（二）溅入眼内时，在现场立即就近用大量清水或生理盐水彻底冲洗。冲洗时，眼睛置于水龙头上方，水向上冲洗眼睛冲洗，时间应不少于15分钟，切不可因疼痛而紧闭眼睛。处理后，再送眼科医院治疗。

三、实验室发生中毒事故的一般处置办法

（一）吸入中毒。若发生有毒气体泄漏，应立即启动排气装置将有毒气体排出，同时打开门窗使新鲜空气进入实验室。若吸入毒气造成中毒，应立即抢救，将中毒者移至空气良好处使之能呼吸新鲜空气，同时送入医院就医。

（二）经口中毒。要立即刺激催吐（可视情况采用0.02%-0.05%高锰酸钾溶液或5%活性炭溶液等催吐），反复漱口，立即送入医院就医。

（三）经皮肤中毒。将患者立即从中毒场所转移，脱去污染衣物，迅速用大量清水洗净皮肤（粘稠毒物用大量肥皂水冲洗）后，及时送入医院就医。

四、实验室发生爆炸事故的一般处置办法

（一）实验室爆炸发生时，实验室人员确保安全的情况下必需及时切断电源和管道阀门。

（二）所有人员应听从现场指挥，有秩序地通过安全出口或用其他方法迅速撤离爆炸现场。

（三）实验室安全事故应急处理领导小组负责安排抢救工作和人员安置。

五、实验室发生火灾事故的一般处置办法

（一）若发生局部火情，立即使用灭火器、灭火毯、沙箱等灭火。

（二）若发生大面积火灾，实验人员已无法控制，应立即报警，通知所有人员沿消防通道紧急疏散。同时，立即向消防部门报警，向单位领导报告，有人员受伤时，立即向医疗部门报告，请求支援。

（三）人员撤离到预定地点后，应立即组织清点人数，对未到人员尽快确认所在的位置。

六、实验室发生触电事故的一般处置办法

（一）应先切断电源或拔下电源插头，若来不及切断电源，可用绝缘物挑开电线。在未切断电源之前，切不可用手去拉触电者，也不可用金属或潮湿的东西挑电线。

（二）触电者脱离电源后，应就地仰面躺平，禁止摇动伤员头部。

（三）检查触电者的呼吸和心跳情况，呼吸停止或心脏停跳时应立即施行人工呼吸或心脏按摩，并尽快联系医疗部门救治。

七、实验室发生仪器设备故障事故的一般处置办法

（一）若仪器使用中发生设备电路事故，须立即停止实验，切断电源，并向仪器管理人员和实验室汇报。如发生失火，应选用二氧化碳灭火器扑灭，不得用水扑灭。如火势蔓延，应立即向学校保卫处和消防部门报警。

（二）仪器使用中的容器破碎及污染物质溢出，立刻戴上防护手套，按照仪器的标准作业程序关机，清理污染物及破碎玻璃，再对仪器进行消毒清洗，同时告知其他人员注意。

附件7

江苏师范大学实验室安全操作规程

为进一步规范各类仪器设备、试剂药品和安全设施的使用操作，有效预防、及时控制实验室各类安全事故发生，切实维护师生员工生命和学校财产安全，确保教学和科研工作的正常开展，结合我校实验室实际，制订本规程。

一、用电设备安全操作

1. 使用动力电源时，应先检查电源开关、电机和设备各部分是否良好，供电电压与电气设备额定电压是否相同，绝缘导线是否有破损，是否有裸露的电线等。如有故障，应先排除后方可接通电源。

2. 启动或关闭用电设备电源时，必须将电源开关迅速推至闭合或断开位置，防止因刀口接触不良而产生电弧火花。

3. 用电设备启动后，应检查各种电气仪表工作状态，待电表指针稳定和正常后，方可开始操作。操作过程中不要用手触及电机、变压器、控制板等可能带电的设备部分。

4. 使用电子仪器设备时，应先了解其性能，按作业规程操作，若电器设备出现过热现象或产生焦糊味时，应立即切断电源。电气设备严禁超负荷运行，对接头出现氧化或产生焦痕的电线应及时更换。

5. 实验过程中出现跳闸必须查明原因，严禁强行送电。出现保险丝熔断，应先关掉设备电源，排除故障后按原负荷选用适宜的保险丝进行更换，不得随意加大或用其他金属导线代替。

6. 要警惕和防止实验室内产生电火花或静电，在使用可能形成爆炸混合物的可燃性气体时，尤其要注意避免产生电火花。

7. 注意保持电线和用电设备的干燥，防止线路和设备受潮漏电。对应该连接接地线的设备，要妥善接地。接地电阻不得大于有关规定，严禁借用避雷器线等作接地线，以防止触电事故。

8. 使用高压动力电源时，应遵守安全规定，穿戴绝缘胶鞋、手套，或使用安全杆操作。

9. 遇到停电情况时，要切断电源总闸，尤其要注意切断加热电器设备的电源开关，防止在无人或下班后来电时造成事故。

10. 没有掌握电器安全操作技能的人员不得擅自移动电器设备设施，更不能随意拆修电器设备。

11. 实验时先接好线路，再插上电源，实验结束后必须先切断电源，再拆卸线路。

12. 清洁电器用具时，必须先切断电源。仪器设备发生故障或停电时，应立即关闭仪器电源。当发生有人触电时，应迅速切断电源，或使用绝缘物体将电源与人体迅速分开并立即实施抢救。

13. 定期检查导线、插座、插头、线路，一旦发现存在破损等隐患应立即更换。实验室内禁止私接私拉电线，禁止采取多级插座连接。

二、防火防爆安全操作

1. 以防为主，杜绝火灾隐患，遵守各种防火规定。掌握各类有关易燃易爆物品安全使用常识及消防知识。了解实验室内水、电、气的阀门、闸刀和灭火器材的位置、数量、类型以及安全出口等。

2. 实验室须常备适宜的灭火材料，如消防砂、石棉布、毯子及各类灭火器材等。消防砂要保持干燥。灭火材料应放置于便于取用的位置。

3. 电线及电器设备起火时，必须先切断总电源开关，再用二氧化碳等灭火器灭火，并及时通知供电部门。不可用水或泡沫灭火器扑救燃烧的电线、电器。

4. 实验时若衣服不慎着火，立即用毯子之类物品蒙盖在着火者身上灭火，必要时也可用水扑灭。要保持冷静，切忌慌张盲目跑动，避免使气流流向燃烧衣物，导致火势扩大。

5. 实验过程中小范围起火时，应立即用湿抹布等覆盖明火；易燃液体（多为有机物）着火时，不可用水灭火。范围较大的火情，应立即用消防砂、泡沫灭火器或干粉灭火器扑救。精密仪器起火，应使用二氧化碳灭火器。

6. 实验室发生火灾时，应尽快将实验过程的各个系统隔开，避免造成更大的险情。

7. 实验室内存放的一切易燃、易爆物品（如氢气、甲烷等）必须与火源和电源保持一定的安全距离。存放易燃、易爆物品的实验室禁止烟火，并且要规范放置、使用。

8. 使用酒精灯时酒精切勿装满，应不超过其容量的三分之一，当酒精灯内的酒精不足其容量的四分之一时，应灭火后添加。要熄灭燃着的酒精灯必须使用酒精灯帽盖灭，禁止用嘴吹灭，以防引燃灯内酒精。

三、有毒物品及化学药剂安全操作

1. 一切有毒物品及化学药剂，要严格按类存放保管、发放、使用，剩余有毒物品及化学药剂严禁随意存放在实验室里，必须送回药品仓库或由专人加锁保管。

2. 在实验中尽量采用无毒或少毒物质来代替毒性物，或采用较好的实验方案、设施、工艺来减少或避免在实验过程中有毒物质扩散。

3. 实验室应安装通风排毒用的通风橱，在使用大量易挥发毒性物的实验室应安装排风扇等强力通风设备。必要时也可用真空泵、水泵连接在发生器上，构成封闭实验系统，减少易挥发毒性物的逸出。

4. 在实验室无通风橱或通风不良情况下，禁止进行有大量有毒性物质逸出的实验，不能心存侥幸，掉以轻心。

5. 养成良好的个人防护习惯。严禁在实验室内存放食物、饮食或吸烟。在不能确保无毒的环境下工作时应穿戴防护服。实验完毕需及时洗手。

四、易燃气体安全操作

1. 经常检查连接易燃气体管道、接头、开关及器具是否存在泄漏。实验室内应设置检测、报警装置。

2. 在使用易燃气体或在有易燃气管道、器具的实验室，应经常开窗保持通风。在易燃气存放处附近，严禁放置易燃易爆物品。

3. 当发现实验室里有可燃气泄漏时，应立即停止使用，撤离人员并迅速打开门窗或抽风机，检查泄漏处并及时修理维护。在未完全排除可燃气体泄漏前，不准点火，也不得接通电源。

4. 进行易燃气体泄漏检查时，应先开窗、通风，待室内置换新鲜空气后进行。可用肥皂水或洗涤剂涂于接头连接处或可疑处，也可用气敏测漏仪等设备进行检查。严禁使用点火方法试漏。

5. 因易燃气管道连接或开关装配不严引起着火时，应立即关闭通向漏气处上端的开关或阀门，切断气源，然后用湿抹布或石棉纸覆盖火焰处，使火焰窒息。

6. 使用易燃气体及相关设施时，要有人员值守。人员离开实验室前，应注意检查使用过的易燃气体器具是否完全关闭或熄灭。

五、高压气瓶安全操作

1. 高压气瓶的搬运、存放和充装应注意事项：

（1）在搬动、存放气瓶时，应装上防震垫圈，旋紧安全帽，以保护开关阀，尽量减少碰撞。

（2）搬运充装有气体的气瓶时，最好选用特制的小推车，也可以用手平抬或垂直转动。绝不允许手执开关阀移动。

（3）充装有气体的气瓶装车运输时，应妥善加以固定，避免途中滚动碰撞；装卸车时应轻抬轻放，禁止采用抛丢、下滑或其他易引起撞击的方法。

（4）充装有互相接触后可引起燃烧、爆炸气体的气瓶（如氢气瓶与氧气瓶），不能同车搬运或同存一处，也不能与其他易燃易爆物品混合存放。

（5）各种气瓶必须定期进行技术检查。气瓶瓶体有缺陷、安全附件不全或已损坏、不能保证安全使用的，切不可再次充装气体，应送交有关单位检查，经检查合格后方可使用。如在使用中发现有严重腐蚀或严重损伤的，应立即停止使用，妥善处置。

2. 一般高压气瓶使用原则

（1）高压气瓶必须分类分处保管，直立放置时要固定稳妥。气瓶要远离热源，避免曝晒和强烈振动。一般实验室内存放气瓶量不得超过两瓶。

a.在钢瓶肩部，用钢印打出下述标记：

制造厂制造日期、气瓶型号、工作压力、气压试验压力、气压试验日期及下次送验日期、气体容积、气瓶重量等。

b.为了避免各种钢瓶使用时发生混淆，常将钢瓶瓶身漆上不同颜色，写明瓶内气体名称。便于识别不同种类的气体钢瓶，各种气体钢瓶标志为：

| 气体类别 | 瓶身颜色 | 字样 | 标字颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氮气 | 黑 | 氮 | 黄 |
| 氧气 | 天蓝 | 氧 | 黑 |
| 氢气 | 深绿 | 氢 | 红 |
| 压缩空气 | 黑 | 压缩空气 | 白 |
| 液氨 | 黄 | 氨 | 黑 |
| 二氧化碳 | 黑 | 二氧化碳 | 黄 |
| 氦气 | 棕 | 氦 | 白 |
| 氯气 | 草绿 | 氯 | 白 |
| 石油气体 | 灰 | 石油气体 | 红 |
| 乙炔 | 白 | 乙炔 | 红 |
| 氩气 | 灰 | 氩 | 绿 |

（2）高压气瓶上选用的减压器要分类专用，安装时螺扣要旋紧，防止泄漏；开、关减压器和开关阀时，动作必须缓慢；使用时应先旋动开关阀，后开减压器；用完，先关闭开关阀，放尽余气后，再关减压器。切不可只关减压器，不关开关阀。

（3）使用高压气瓶时，操作人员不能正对气瓶出口处站立。操作时严禁敲打撞击，并经常检查有无漏气，注意压力表读数。

（4）氧气瓶或氢气瓶等，应配备专用工具，并严禁与油类接触。操作人员不能穿戴沾有各种油脂或易感应产生静电的服装、手套操作，以免引起燃烧或爆炸。

（5）可燃性气体和助燃性气体气瓶，与明火的距离应大于十米（距离难以达到时，可采取隔离等措施）。

（6）用后的气瓶，应按规定留0.05MPa以上的残余压力。可燃性气体应剩余0.2MPa～0.3MPa，H2应保留2.0MPa，不可用完用尽，以防重新充气时发生危险。

（7）各种气瓶应定期进行技术状况检查，充装一般性气体的气瓶应每三年检查一次。

（8）气瓶使用前应进行安全状况检查，并对盛装的气体进行认真确认。使用时要防止瓶内气体外泄，要保持实验室内空气流通。当有易燃易爆气体泄漏现象时，禁止开关电源，应采取有效措施，关闭气瓶总阀，开门开窗，稀释易燃易爆气体浓度，直至排除安全隐患。必要时应先疏散无关人员，

（9）在可能发生回流的使用场合，气瓶上应配置回止装置。气瓶使用完毕，应及时关闭总阀。

（10）专瓶专用，严禁一瓶多用。

3. 几种特殊气体的性质和安全

（1）乙炔：乙炔是极易燃烧、容易爆炸的气体。乙炔与空气或氧气混合容易发生爆炸。

存放乙炔气瓶的地方，要求通风良好。使用时应装上回火阻止器，还要注意防止气体回缩，应留有0.5MPa的余压。

（2）氢气：氢气密度小，易泄漏，扩散速度很快。氢气与空气或氧气混合容易引起自燃自爆。氢气应单独存放，最好放置在室外专用的小屋内，以确保安全，严禁烟火。应旋紧气瓶开关阀。

（3）氧气：氧气是强烈的助燃烧气体，高温下，纯氧十分活泼。氧气容易与油类发生急剧的化学反应，并引起发热自燃，进而产生强烈爆炸。氧气瓶一定要防止与油类接触，并绝对避免让其他可燃性气体混入氧气瓶。禁止用盛其他可燃性气体的气瓶来充灌氧气。

六、爆炸性物质安全操作

1. 在完成带有爆炸性物质的实验中，应使用具有预防爆炸或减少其危害后果的仪器设备，如使用器壁坚固的容器，或配备压力调节阀或安全阀、安全罩等。操作时，切忌以面部正对危险体，必要时应戴上防爆面具。

2. 实验前应清楚各种物质的物理、化学性质及混合物的成分、纯度，设备的材料结构，实验的温度、压力等条件。实验中要远离其他发热体和明火、火花等。

3. 将气体充装入预先加热的仪器内时，应先用氮或二氧化碳排除原来的气体，以防意外。

4. 当在由几个部份组成的仪器中有可能形成爆炸混合物时，则应在连接处加装保险器，或用液封的方法将几个器皿组成的系统分隔成各个相对独立部分。

5. 在任何情况下，对于危险物质都必须取用能保证实验结果的必要精确性或可靠性的最小用量进行实验，且禁止用明火直接加热。

6. 实验中要创造条件，克服光、压力、器皿材料、表面活性等因素对安全的影响。

7. 在进行有爆炸性物质的实验中，不要用带磨口塞的磨口仪器。对爆炸性物质进行干燥时，绝对禁止关闭烘箱门，有条件时，最好在惰性气体保护下进行或用真空干燥、干燥剂干燥。加热干燥时应特别注意加热的均匀性和消除局部自燃的可能性。

8. 严格分类保管有爆炸性的物质，实验剩余的残渣余物要及时妥善销毁。

七、放射性物质安全操作

1. 基本原则

（1）避免放射性物质进入体内和污染身体；

（2）减少人体接受来自外部辐射的剂量；

（3）尽量减少以至杜绝放射性物质扩散造成危害；

（4）对放射性废物要储存在专用污物筒中，定期按规定处理。

2. 对来自体外辐射的防护

（1）在实验中尽量减少放射性物质的用量，选择放射性同位素时，应在满足实验要求的情况下，尽量选取危险性小的使用。

（2）实验时力求迅速，操作力求简便熟练。实验前最好预做模拟或空白试验。有条件时，可以几个人共同分担一定任务。不要在有放射性物质的附近做不必要的停留，尽量减少被辐射的时间。

（3）由于人体所受的辐射剂量大小与接触放射性物质的距离的平方成反比。因此在操作时，可利用各种夹具，增大接触距离，减少被辐射量。

（4）创造条件设置隔离屏障。一般比重较大的金属材料如铅、铁等对r射线的遮挡性能较好，比重较轻的材料如石腊、硼砂等对中子的遮挡性能较好；β射线、x射线较容易遮挡，一般可用铅玻璃或塑料遮挡。

3. 放射性物质进入体内的预防

（1）防止由消化系统进入体内。工作时必须戴防护手套、口罩，实验中绝对禁止用口吸取溶液或口腔接触任何物品。工作完毕立即洗手漱口。禁止在实验室饮食、吸烟。

（2）防止由呼吸系统进人体内。实验室应具备良好的通风条件，实验中煮沸、烘干、蒸发等均应在通风橱中进行，处理粉末物应在防护箱中进行，必要时还应戴过滤型呼吸器。实验室应用吸尘器或拖把经常清扫，以保持高度清洁。遇有污染物应慎重妥善处理。

（3）防止通过皮肤进入体内。实验中应小心仔细，防止让仪器物品，特别是沾有放射性物质的部份割破皮肤。操作应戴手套，遇有小伤口时，一定要妥善包扎好，戴好手套再工作，伤口较大时，应停止工作。不要用有机溶液洗手和涂敷皮肤，以防增加放射性物质进入皮肤的渗透性能。

八、机械传动设备安全操作

1. 使用普通机床、数控机床等大型机电设备时，要穿好工作服、安全鞋，并戴上工作帽或防护镜，不允许戴手套操作有转动部件外露的设备。

2. 传动设备外露转动部份必须安装防护罩。必要时应挂“危险”等警告牌。

3. 启动前应检查一切保护装置和安全附件，应使其处于完好状态，否则不能开车。

4. 必须熟悉运转设备的操作后，方能开车。运转中出现异常现象或声音，须及时停车检查，待一切正常后方能重新开车。

5. 定期检修、拧紧连接螺钉等。检修必须停车，切断电源。平时应经常检查运转部件，检查所用润滑油等是否符合标准。

6. 进行实验或作业前必须对机械设备、供电系统等作全面检查，严禁机械装置带病作业。

7. 对加工过程中产生粉尘或有害气体的，需安装净化和排放装置，防止发生粉尘或气体爆炸。

8. 机械设备运转期间，必须时刻有人值守，禁止擅自离岗。停机维修时必须采取保护措施，防止机器突然启动酿成事故。

9. 大型精密加工设备必须实行技术安全认证，持证上岗。未获得操作合格证的，一律不许单独操作，须由持有许可证的人员进行操作指导。

九、一般急救操作

1. 烧伤急救

（1）普通轻度烧伤，可擦用清凉乳剂于创伤处，并包扎好；略重的烧伤可视烧伤情况立即送医处理；遇有休克的伤员应立即通知医院前来抢救、处理。

（2）化学烧伤时，应迅速解脱衣服，首先清除残存在皮肤上的化学药品，用水多次冲洗，同时视烧伤情况立即送医救治或通知医院前来救治。

（3）眼睛受到任何伤害时，应立即请眼科医生诊断。但发生化学灼伤时，应分秒必争，在医生到来前即抓紧时间，立即用蒸馏水冲洗眼睛，冲洗时须用细水流，而且不能直射眼球。

2. 创伤的急救

（1）小的创伤可用消毒镊子或消毒纱布把伤口清洗干净，并用3.5%的碘酒涂在伤口周围，包扎起来。若出血较多时，可用压迫法止血，同时处理好伤口，敷上止血消炎粉等药，较紧的包扎起来即可。

（2）较大的创伤或者动、静脉出血，甚至骨折时，应立即用急救绷带在伤口出血部上方扎紧止血，用消毒纱布盖住伤口，立即送医院救治。止血时间较长时，应注意每隔1－2小时适当放松一次，以免肢体缺血坏死。

3. 触电的急救

有人触电时应立即切断电源，若来不及或无法切断电源，可用绝缘物挑开电线，不可用金属物或潮湿物挑开电线。在未切断电源之前，切不可拉触电者。

4. 中毒的急救

对中毒者的急救主要在于把患者送往医院或医生到达之前，尽快将患者从中毒物质区域中移出，并尽量弄清致毒物质，以便协助医生排除中毒者体内毒物。如遇中毒者呼吸停止，心脏停跳时，应立即施行人工呼吸、心脏按摩，直至医生到达或送到医院抢救。

十、附则

## 1. 本规程自公布之日起执行，原《徐州师范大学实验室安全操作规程》（徐师大设〔2011〕7号）同时废止；此前学校相关办法与本办法不符的，以本办法为准。

2. 本规程由实验室与设备管理处负责解释。

附件8

江苏师范大学实验室防火安全管理规定

第一章  总则

第一条  为加强对实验室的消防管理，防止火灾危害，保护师生员工的生命和财产安全，根据《中华人民共和国消防法》和国务院颁布的防火重点单位消防工作十项标准，结合学校具体情况，制订本规定。

第二条  学校各级各类实验室，均应依据本规定健全各项消防安全制度，实行“预防为主，防消结合”的消防工作方针，做好本单位的防火安全工作。

第三条  实验室与设备管理处（简称实验室处，下同）配合保卫处对实验室防火安全工作和各种火险隐患进行监督检查。

第二章  组织机构和职责

第四条  各学院应遵循“谁主管，谁负责”原则，在学校逐级防火责任制基础上，建立本单位实验室防火安全管理体系，制订实验室防火实施细则，包括岗位责任制和学生实验安全守则。确定本单位防火责任人，各实验室安全责任人。

第五条  各单位在布置工作、总结、评比时，应将实验室的消防工作作为其中一项内容，做到有计划、有布置、有检查、有总结。

第六条  实验室管理人员或指导老师应对进入实验室的学生进行防火安全教育，了解实验中可能发生的危险和必要的安全常识，使他们了解和掌握实验室内水、电、气阀门和灭火设备的使用、位置等，保证安全通道和出口畅通无阻。实验过程中有关人员或指导老师不能随便离开实验室。

第七条  各种消防设备应有专人保管，保持良好的使用状态，如发现短缺、失效应书面报告保卫处予以补充或更换；实验室工作人员必须掌握必要的防火常识，熟练使用各类消防器材，懂得各种基本灭火方法。

第八条  使用钢瓶、烘箱、压力容器等火险隐患较大的设备、以及使用化学危险品（钴源等），应落实相应的岗位责任制。

第九条  节假日期间使用实验室，应经单位负责人批准，并有相应的防范措施。

第十条  实验大楼走廊保持通道畅通，禁止堆放杂物。

第三章  一般实验室

第十一条  各类实验室应按防火规范配齐消防器材。

第十二条  新建、改建计算机房等其他操作实验室，其建筑物应为一、二级耐火等级的建筑；房间外墙、间壁、隔断、顶棚和装饰，通风、空调系统及其保温材料应采用非燃或阻燃材料。门应向外开启。

第十三条  维修设备必须先关闭设备电源，再进行作业；维修时所使用的仪器仪表等用电设备用完后立即切断电源，存放到固定位置。

第十四条  禁止随意乱接乱拉电源线，不得超负荷用电。严禁用金属丝代替保险丝。严禁使用易燃品清洗带电设备。

第十五条  实验室内严禁吸烟，火种要当场熄灭；每天下班前必须检查室内有无火种，切断电源，关闭水源和门窗。

第十六条  电器设备和线路、插头插座应经常检查，保持完好状态，发现可能引起火花、短路、发热和绝缘破损、老化等情况须及时通知电工进行修理。电加热器、电烤箱等设备应做到人走电断。

第十七条  除教学、科研必须外，禁止任何单位和个人在实验室内使用电炉。实验室使用的电炉应确定位置，定点使用，专人管理，周围严禁堆放可燃物，电炉的电源线必须是橡套电缆线。

第十八条  使用电烙铁，要放在非燃隔热的支架上，周围不应堆放可燃物，用后立即拨下电源插头。

第十九条  计算机房及放置大型精密仪器的实验室内，严禁存放易燃易爆物品。

第二十条  有变压器、电感线圈的设备必须置于非燃基座上，其散热孔不应覆盖，周围不得放置易燃可燃物品。

第二十一条  禁止非实验用的油漆、香焦水、汽油等易燃易爆物品被带进实验室。

第四章  化学实验室

第二十二条  化学实验室应符合一般实验室的基本防火安全要求。

第二十三条  有易燃易爆、蒸气和可燃气体散逸的实验室，其电气设备应符合防爆要求。

第二十四条  建筑面积在30平方米以上的实验室应有两个安全出口。

第二十五条  使用易燃易爆危险化学品时应随用随领，不应在实验现场存放；零星少量备用的危险化学物品由专人负责，并存放在金属柜中。

第二十六条  清洗时所用辅料，如汽油、酒精、苯、丙酮、乙醚等低燃点易燃液体，必须远离明火，保持良好的通风，电气设备采用防爆型。

第二十七条  实验剩余的易燃、易制爆等危险化学品必须严格回收，存放于危化品专用防爆存储柜内，实行专人管理，严禁随意丢弃，并及时做好台账记录。

第二十八条  禁止使用没有绝缘隔热底座的电热仪器。电冰箱内禁止存放性质相互抵触的物品和低燃点的易燃液体。

第二十九条  日光能照射到的房间要备有窗帘；室内日光可照射到的地方，不应放置遇热易蒸发的物品。

第三十条  实验性质不明或未知的物料，在具有安全防护保障的前提下，应先做小试验，从最小量开始；同时采取安全措施，作好灭火防爆准备。

第三十一条  在实验进程中，利用可燃气体作燃料时，其设备的安装和使用应符合防爆电气设备要求。

第三十二条  任何化学物品一经放置于容器后，必须立即贴上标签，如发现异常或有疑问，应检查验证或询问有关人员，不得随意乱丢乱放。购买剧毒品须经保卫处审批，领用剧毒品须经实验室主任及学院主管领导签字，实行“五双”保管原则。

第三十三条  实验台范围内不应放置任何与实验工作无关的化学物品，尤其不得放置盛有浓酸或易燃易爆的容器。

第三十四条  向容器内灌装较大量的易燃可燃液体时(醇、酸等电解质除外)，要有防静电措施。

第三十五条  可燃性气体钢瓶与助燃气体钢瓶不得混合放置，各种钢瓶不得靠近热源、明火，要有防晒措施，禁止碰撞与敲击，保持油漆标志完好，专瓶专用。使用的可燃性气瓶，一般应放置室外阴凉和空气流通的地方，用管道通入室内，氢、氧和乙炔不能混放一处，要与使用的火源保持10m以上的距离。

第三十六条 要建立健全蒸馏、回流、萃取、电解等各种化学实验防火安全操作规程和化学物品保管使用制度，并教育学生严格遵守。

第五章  附则

第三十七条  本规定自发布之日起施行，原《徐州师范大学实验室防火安全管理规定》（徐师大设〔2004〕5号）同时废止；此前学校相关规定与本办法不符的，以本规定为准。

第三十八条  本规定由实验室处负责解释。

附件9

江苏师范大学实验室排污管理规定

第一章  总则

第一条  为规范和加强我校实验室排污管理工作，防止实验室废弃物随意排放，维护环境和公共安全，保障我校师生员工身体健康，结合学校实际，制订本规定。

第二条  随着我校实验室教学和科研活动的增加，实验室废气、废液、固体废弃物（简称“三废”）等的排放问题日益凸现，必须重视实验室排污管理。

第三条  本规定所称的实验室排污管理，是指对我校实验室产生的、列入《国家危险废物名录》的有机溶剂、含重金属化合物、废酸、废碱等危险废物的排放管理。

第四条  学校任何单位和个人都有保护环境的义务，并有权制止污染和破坏环境的行为。

第五条  凡可能产生污染环境废弃物的实验室及所在单位和个人，都应严格遵守本规定。

第二章  污染源的控制和管理

第六条  为减少对环境的污染，实验室应采用无污染或少污染的新工艺、新技术，采用无毒无害或低毒低害的试剂和材料，尽可能减少危险化学物品的使用，以防止次生污染源的产生。

第七条  新建、改建、扩建实验室时，必须与防治污染的设施同时设计、同时施工、同时投入使用。

第八条  对使用量小的化学试剂、药品，鼓励实验室之间建立交换共享机制，尽可能减少试剂和药品的重复购置、分散管理和闲置浪费现象。

第九条  各相关单位要重视和加强对有关教学、科研人员的环境保护教育和培训。教师要对学生进行实验室安全和环境保护的教育，使学生了解实验室的规章制度，了解各种药品、试剂的特性，掌握取用方法，做到安全作业。

第十条  各相关单位应定期清查本单位实验室使用的各类试剂、药品的种类和数量，尤其对有毒有害化学物品应严格执行领取、使用、保管等登记制度，并存档备查。

第三章  实验室废弃物的排放和处置

第十一条  各相关单位应把实验室排污管理纳入日常管理工作计划，明确分管实验室排污管理工作的负责人，并安排专人负责具体工作，做好统一防治和监督管理工作。

第十二条  为防止实验室废弃物污染环境，各实验室应当遵循减少废弃物的产生、充分合理利用废弃物和无害化处置废弃物的原则。

第十三条  实验室不得随意排放“三废”。废弃物排放频繁、超出排放标准的实验室，必须按照环保部门要求进行废弃物登记、处理，有条件的单位要安装污染治理设施，保证污染治理设施处于正常工作状态和污染物达标排放。

第十四条  实验室废液应根据其中主要有毒有害成分的品种与理化性质分类收集，并在收集容器（桶、瓶）上张贴标签，注明废液的名称、主要成分、危险类型和产生单位等信息，便于集中存放和处置。盛装废液的容器应不易破损，密封完好。严禁将可能污染环境的废液随便倒入水池。严禁实验室内长期存放各种废液。

第十五条  对实验动物、植物，要有专人负责，落实实验动植物管理措施。妥善处理实验动植物的尸体、器官和组织，定期统一销毁，严禁随意丢弃。

第十六条  对细菌、病毒疫苗，要有专人负责，建立领取、储存、发放登记制度，领用时必须经实验室负责人批准。对实验剩余的细菌、病毒疫苗要妥善保管，并作好详细记录，严禁乱扔乱放或自行销毁。

第十七条  实验室在使用放射性物质时应避免放射性物质扩散造成的危害。对放射性废弃物要储存在专用器皿中，并定期按规定处理。

第十八条  各相关单位应落实专人定期将本单位实验室产生的废弃物转移至校内集中存放场所，由学校统一处理。废液收集容器（桶、瓶）或固体废弃物收集容器（桶、袋）上必须标明有毒有害物质的全称或化学分子式，不可简称或缩写，并签上经办人姓名及时间等必要信息。

第十九条  化学性质不相容或灭火方法相抵触的废弃物不得混装。不得将危险废弃物（含沾染危险废弃物的实验用具）混入生活垃圾或其他非危险废弃物之中。

第二十条  收集、贮存、转移实验室废弃物，必须按废弃物特性选择安全的包装材料进行分类包装。接触危险废弃物的实验器皿、包装物等，必须完全消除危害后，才能改为他用或废弃。

第二十一条  禁止将废弃物委托给无许可证的单位或个人进行收集、处置等经营活动。

第二十二条  使用性质调整、改变或废弃的实验室，应彻底消除污染隐患。不得将废弃药品及受污染的场地、设备、器皿等转移给不具备污染治理条件的单位或个人。

第四章  废弃物污染事故管理

第二十三条  污染物产生频繁的实验室，要编制环境污染事故应急救援预案，建立应急体系及报告机制，并配备应急设备，消除安全隐患，防止环境污染事故的发生。

第二十四条  发生突发性事件造成废弃物污染环境的单位，必须立即通报可能受到污染危害的单位和个人，采取措施消除或减轻对环境的污染危害，同时报告学校实验室管理部门和安全保卫部门。学校在二十四小时内向环保部门报告，接受调查处理。

第二十五条  发生污染事故的单位，应及时总结事故发生的原因。其他单位引以为鉴。

第五章  奖惩

第二十六条  对在实验室排污管理工作中做出贡献或成绩突出的个人及单位，学校给予表彰奖励。

第二十七条  对排污防治措施不得力，造成污染事故的单位和实验室，根据情节轻重和后果严肃处理。违反法律、法规的，依法给予处罚，并追究有关当事人法律责任。

第六章　附则

第二十八条  本规定未尽事宜，按国家有关规定执行。

第二十九条  本规定自发布之日起实施，原《徐州师范大学实验室排污管理暂行规定》（徐师大设〔2011〕8号）同时废止。

第三十条  本规定由实验室与设备管理处负责解释。

附件10

江苏师范大学实验室工作人员培训管理办法

为切实加强我校实验室工作人员队伍建设，进一步提高其理论水平、专业技能和综合素质，建设一支业务精、水平高、能力强的实验室工作人员队伍，保障我校实验教学和科研工作的顺利开展，制订本办法。

一、培训对象

在我校各级各类实验室工作的实验技术人员、实验室管理人员和设备帐目管理人员等。

二、培训基本原则

实验室工作人员培训遵循以下基本原则：

1. 理论与实践相结合、一般技能与专业技能相结合。

2. 按需培养、学用一致、注重实效。

3. 校内培训为主、校外培训为辅。

三、培训基本形式

实验室工作人员的培训分为岗前培训、校内培训和校外培训等多种形式。

1. 岗前培训。新进校的实验室工作人员，以自学方式完成实验室与设备管理处（简称实验室处，下同）指定的学习任务。同时按照人事处要求参加青年教师集中岗前培训。

2. 校内培训。学校将面向实验室工作人员分类型、分层次、分阶段集中开展培训活动，并作为我校实验室工作人员业务培训的主要形式。

3. 校外培训。学校将有计划地安排实验室工作人员参加上级实验室管理部门、科研院所、兄弟高校、仪器公司等单位组织的实验教学、实验室管理、大型设备操作、实验室安全管理等方面知识和技能的培训。

除上述各类培训活动外，鼓励各学院、各级实验教学中心和科研单位以及全体实验室工作人员根据各自实际情况以传帮带和自学等其他形式开展在职培训工作。

四、培训主要内容

1．基础知识。包括与实验室所承担的教学科研工作相关的专业知识的学习，实验室安全保障、各类险情排查排除、人身财产安全救助等知识的学习应用等。

2．基本技能。包括以计算机操作和网络应用为主要内容的现代信息技术应用能力培训，各类仪器设备保养维护和维修技能的培训等。

3．科学管理。包括实验室建设和管理规章制度、实验教学体系构建、实验室运行机制的探讨与研究等。

4．其他有助于提高实验室工作人员水平的新知识、新技术等。

五、培训考核要求

实验室工作人员参加各类培训活动都有明确的培训考核要求。其考核结果记入本人业务档案，作为今后业务考核和评奖评优的依据之一。

1．新进校实验室工作人员必须结合本职工作，在一年内自学指定的实验室管理教材和我校实验室工作规章制度并通过书面考试。

2．学校将定期组织校内培训活动，实验室工作人员无特殊情况必须参加正常学习、完成规定任务、通过必要考核。

3．各单位提出申请、经实验室处批准的校外培训活动，应有明确的学习任务和培训目标，培训结束后提交相关成绩证明和书面学习总结材料。

六、培训保障与待遇

1．校实验室处负责全校实验室工作人员培训规划的制定和组织实施工作，各单位给予积极支持和配合。

2．学校每年设立实验室工作人员培训专项经费。鼓励各学院增加用于实验室工作人员业务提高方面的经费投入。

3．校外培训学习所需培训费、差旅住宿费学校不借支，待培训结束后，凭结业证书、成绩证明和书面学习总结等材料，经实验室处审核后到计财处办理财务报销手续。校外培训经费实验室处承担60－80％，其余部分由所在单位分担。

4．实验室工作人员校外培训学习时间一般不超过两个月。外出学习期间的工资、岗贴等待遇按学校有关规定执行。

七、附则

1. 编制外实验室工作人员的培训工作参照本办法执行。

2. 本办法自发布之日起执行。原《徐州师范大学实验室工作人员培训管理办法》（徐师大设〔2007〕6号）同时废止；此前学校相关办法与本办法不符的，以本办法为准。

3. 本办法由实验室处负责解释。

附件11

江苏师范大学校企共建实验室工作规程

第一章  总则

第一条 为支持人才培养模式改革，培育“校企合作”型省级实验教学示范中心，促进产学研紧密结合，提升我校科技创新和服务社会的能力，按照“优势互补、合作双赢、共同发展”的原则，做好我校与企业共建实验室的建设与管理工作，制订本规程。

第二条 校企共建实验室（以下简称“共建实验室”）是指根据学校办学和企业发展需要，由我校与企业合作建设、共同管理与使用的实验室。共建实验室的类型包括教学为主型实验室、科研及科技开发为主型实验室等。实验室既可以建在校内，也可以建在企业。共建实验室可命名为“XXX校企共建实验室（江苏师范大学、XX企业）”或“XXX实验室（江苏师范大学、XX企业共建）”。

第三条 建设共建实验室，有利于密切我校与企业之间的联系，增进双方人员之间的交流与合作；有利于推动人才培养模式改革，培养社会适应性更强的应用型人才；有利于促进科技创新与成果转化，提升我校服务地方经济社会发展能力；有利于争取企业更多的资金、设备、技术和人员等资源的支持，丰富我校实验室建设内涵。同时有利于企业获得更适用的人才、更有力的科技支撑和更便捷的人员培训。

第二章  立项建设

第四条 共建实验室应满足以下基本条件：

1.符合我校学科及专业发展定位和人才培养的需求；

2.符合企业对专门人才、技术及成果的需求；

3.有持续提供产业先进技术及信息的能力；

4.有一定的人才优势和必要的设备条件。

第五条 有下列情况之一者不宜合作共建实验室：

（一）拟建设的共建实验室中含有国家或行业协会明令禁止的设备、材料、工艺及技术；

（二）单纯进行商业性生产经营；

（三）占有的学校资源量与其项目效益明显不相称。

第六条 合作企业必须是持有执业资格的法人单位，具有良好的业绩和可持续发展的能力，合作诚信度高，其合作领域与我校相关学科专业方向一致或相近。

第七条 建设教学为主型实验室，要紧密结合相关产业发展趋势和人才需求，积极探索人才培养模式改革，更新实验实训课程体系和实验内容，实现产学研有机结合，为学生创造更好的实验教学条件。注重我校“双师型”教师培养，同时承担企业工程人员培训任务。

第八条 建设科研及科技开发为主型实验室，要充分发挥我校在人才、技术、信息和实验室条件等方面的优势，结合共建企业技术创新及产品研发的需求，对科技含量高、应用前景好的项目开展合作研究。注重研发创新团队建设。

第九条 对于立项建设的共建实验室，校企双方除享受上级主管部门和地方政府给予的优惠政策外，学校将根据实际需要，在实验室用房、设备购置经费和实验室运行经费等方面给予必要支持。

第十条 凡经批准立项建设的共建实验室，校企双方应签订合作协议。合作协议应包含以下基本内容：

（一）实验室名称和合作范围；

（二）合作方式和具体内容；

（三）合作双方的权利和义务；

（四）合作企业投入方式和投入装备、技术的明细清单；

（五）使用学校资源（人力资源、房屋资源、设备资源、动力资源等）的明细清单；

（六）基本设施配套和运行成本承担方和承担责任；

（七）实验室开放服务等收入的分配办法；

（八）合作研发成果的产权归属及保密条款；

（九）合同终止条件及违约责任。

第十一条 共建实验室的立项由实验室与设备管理处（简称实验室处，下同）会同教务处、科学技术研究院等相关部门组织审核，报分管校领导审批。合作协议由实验室处负责人代表学校签字后生效。共建实验室的立项、调整与撤销必须经学校和企业双方正式批准。

第三章  运行管理

第十二条 共建实验室的归口管理部门及职责分工：

（一）实验室处作为牵头部门，主要负责共建实验室的立项审核、合作协议签署、实验室管理、设备购置、实验室评估和结项验收等工作；

（二）教务处与实验室处共同负责教学为主型共建实验室的立项审核及结项验收等工作；

（三）科学技术研究院与实验室处共同负责科研及科技开发为主型共建实验室的立项审核及结项验收等工作；

（四）人事处主要负责校企双方互聘人员的管理；

（五）计财处主要负责实验室建设过程中资金使用的管理；

（六）后勤管理处主要负责实验室用房及水电使用的管理；

（七）国资处主要负责实验室设备资产的管理。

第十三条 我校共建实验室的主体为专业学院及科研单位。共建主体单位应根据人才培养、科研及科技开发工作的实际需要，对共建实验室的必要性和可行性进行充分论证，对合作企业的信誉与实力等方面作详细调研。项目批准后，代表学校负责合作协议的实施与实验室运行管理。

第十四条 共建主体单位应兼顾我校和企业双方的利益需求，共同管理、使用好共建实验室，妥善解决建设、管理与使用过程中出现的新情况和新问题，充分实现资源共享，提高实验室绩效，争取在人才培养、科技创新和社会服务等方面取得更多高质量的成果。

第十五条 共建主体单位要做好共建实验室的安全管理工作。加强实验室环境的监管和劳动保护工作，严格遵守国家环境保护工作的有关规定，不随意排放废气、废物，不得污染环境。针对教学、科研和生产的特殊要求，经常对师生进行安全教育，定期检查各项安全措施的落实情况，切实保障人身和财产安全。

第十六条 企业以资金形式投入的建设经费，应纳入学校财务统一管理，实行专款专用。建设过程中发生的费用支出以及开放服务等收益分配，均应按照学校财务规定执行，不得体外循环或私设“小金库”。若企业投入资金中含有课题研究任务，应明确课题负责人、课题研究内容、研究经费数额及计划完成时间等，纳入横向课题管理范围。

第十七条 共建实验室的仪器设备应根据合作协议明晰归属，属于企业赠予的仪器设备，应及时办理捐赠等入账手续，按照学校设备管理办法进行统一管理。大型仪器设备应采用招标方式进行采购。合作期满时，共建双方不得擅自处置资产，以免发生产权纠纷。属于学校固定资产的应收回学校；属于合作企业的资产，应由企业在规定时间内收回。

第四章  评估结项

第十八条 实验室处按年度及项目周期，对校企双方履行合作协议的情况，共建实验室的建设、管理和使用情况，以及在人才培养、科技开发和社会服务等方面所取得的成果和效益进行评估。项目完成后，组织共建实验室的结项验收工作。

第十九条 凡共建实验室在合作过程中取得的产、学、研成果（包括发表论文、专著、专利、发明等）及成果转让、成果报奖等，均应署合作双方名称，系双方共同所有，并纳入学校知识产权管理部门的管理范围。成果主要完成人可按有关法规享有相应权益。

第二十条 共建实验室的各类档案文件资料，除双方约定之外，应按照我校实验室档案管理办法执行。

第二十一条 共建主体单位要不断总结共建实验室建设经验，校企双方共同构建稳定持久的友好合作关系。在已有建设基础上，继续拓展合作渠道和领域，争取更高水平和层次的实验室合作共建项目，进一步巩固和发展我校共建实验室建设数量、规模及成果。

第五章  附则

第二十二条 本规程自发布之日起执行。原《徐州师范大学校企共建实验室工作规程（试行）》（徐师大设〔2011〕5号）同时废止；此前学校相关规程与本规程不符的，以本规程为准。

第二十三条  本规程由实验室处会同相关部门负责解释。

附件12

江苏师范大学大学生创新实验室管理办法

第一章  总则

第一条  为规范和加强我校大学生创新实验室的建设与管理，促进大学生各类创新活动的顺利开展，充分发挥大学生创新实验室在创新人才培养中的重要作用，制订本办法。

第二条  大学生创新实验室，是大学生利用课余时间进行实验创新、实践创作和科学研究的开放性实验场所，主要面向全校本科学生，以培养创新型人才为宗旨，以满足学生的创新需求为出发点，以开展各类项目研究为路径。

第三条  本办法所涉及的大学生创新实验室，是指经学校批准设置的大学生创新实验室和大学生创新实验室培育点。

第二章  管理体制

第四条  大学生创新实验室实行校院二级管理、以学院为主的管理体制。

第五条  实验室与设备管理处（简称实验室处，下同）是负责大学生创新实验室管理的职能部门，负责大学生创新实验室立项审批、监督检查和评估验收的组织工作。

第六条  大学生创新实验室实行实验室主任负责制。实验室主任具体负责大学生创新实验室的日常运行管理工作。鼓励所在单位分管学生工作的负责人积极参与大学生创新实验室的管理工作。

第三章  建立与撤销

第七条  学校根据人才培养实际需要和实验室建设与管理情况，开展大学生创新实验室的立项申报工作。申报大学生创新实验室的单位，应具备以下基本条件：

1. 有较好的实验室开放基础，积累了一定的实验室开放经验，取得了一批学生创新成果；

2. 指导教师的数量和水平能够满足创新实验室的需要；

3. 有较高的建设创新实验室的积极性，能够提供创新实验室用房和运行过程中所需的经费。

第八条  大学生创新实验室建设立项、审批程序：

1. 学校下发大学生创新实验室建设立项申报通知；

2. 达到大学生创新实验室申报基本条件的单位，可填写并提交《江苏师范大学大学生创新实验室建设立项申报书》；

3. 实验室处对申报实验室进行初步审查后，组织专家进行立项评审、确定评审结果；

4. 立项评审结果经分管校领导批准后发文公布。

第九条  大学生创新实验室建设期限一般不超过2年。建设期内边建设、边运行、边完善。

第十条  大学生创新实验室立项建设期间，由实验室处组织专家对建设情况进行中期检查和终期验收。

1. 在建设中期，依据立项建设计划进行中期检查。通过中期检查，了解实验室建设进展情况，解决存在的问题，促进实验室的建设。

2. 在建设期限结束时，按照建设目标进行终期验收，评价建设情况，总结管理经验，考核运行成果。

3. 终期验收的结论分为合格、暂缓通过、不合格三档。验收合格者，正式授予“江苏师范大学大学生创新实验室”匾牌，其中成绩突出者将追加一定的建设经费；暂缓通过者将限期整改；不合格者将撤销立项、停止经费。

第十一条  实验室处组织专家对通过验收的大学生创新实验室的运行情况进行不定期评估，评估结果将作为经费安排和评先评优的重要依据，对确已不能发挥大学生创新实验室功能的予以撤销。

第四章  经费管理

第十二条  大学生创新实验室的建设经费采取专项资助、所在单位自筹等方式共同筹集。鼓励公司、企业等社会资金参与大学生创新实验室建设。

第十三条  大学生创新实验室建设专项经费实行一次核定、分年度拨付。所在单位配套经费须按申报书建设规划落实到位，否则将停拨后续建设经费。建设项目超预算部分，由所在单位自行解决。

第十四条  大学生创新实验室建设设立专项经费和专门账号，主要用于购置实验室仪器设备、应用软件、零配件和耗材等。实行专款专用，由实验室处审批。所在单位自筹经费、学生的创新项目经费等主要用于实验室运行和成果发表等。

第五章  运行管理

第十五条  所在单位根据本办法，结合学科专业特点和实验室条件，负责制订更加切合实验室特点的大学生创新实验室管理办法并组织实施。大学生创新实验室实行兼职人员编制，鼓励教师和实验人员积极承担学生的指导工作。

第十六条  充分利用信息技术手段，提高大学生创新实验室的管理效率和水平。所在单位网站应开辟专栏，宣传实验室的相关情况，介绍实验室的使用和管理办法，方便师生双向交流。

第十七条  大学生创新实验室开展实验研究所需的仪器设备及相关设施除独立配备之外，鼓励各单位根据项目需求与其他实验室共享共用。大学生创新实验室的仪器设备、低值耐用品等设备资产的管理，按照学校有关规定执行。

第十八条  所在单位应明确实验室主任、指导教师和实验人员的工作职责，规定学生准入条件和程序。实验室主任、指导教师及实验人员既明确分工又要通力合作，为学生完成创新实验项目创造条件、作出安排、提出要求、给予指导。

第十九条  学生按照所在单位的要求办理审批手续。进入实验室后，严格遵守实验室各项规章制度，在老师的安排和指导下，认真进行科研活动，撰写实验报告，对实验过程与结果、收获与体会等及时进行认真总结。

第二十条  师生共同做好实验室安全工作，根据学校实验室安全管理办法，认真做好防火、防盗、防人身伤害、防仪器损坏等工作，同时做好环境卫生保洁工作。

第二十一条  所在单位要制订相关考核激励政策，合理核算工作量，鼓励教师和实验人员投入更多精力指导学生科研创新。大学生创新实验室使用记录等过程性材料作为实验室考核的重要依据。

第六章  成果管理

第二十二条  大学生创新实验室的成果应具有一定的创新性，成果形式应为发明、专利、研究论文及有关获奖等。成果应以学生作为第一作者呈现。

第二十三条  创新成果知识产权属学校所有，实验室应加强知识产权保护。自行研制的教学科研仪器设备，按照学校仪器设备管理办法纳入常规管理。专利申请、技术成果转让、申报奖励等事项按学校有关规定办理。

第二十四条  学校将按年度对大学生创新实验室所取得的成果进行统计，对成果特别突出的大学生创新实验室追加运行经费。

第七章  附则

第二十五条  本办法自发布之日起执行。原《徐州师范大学大学生创新实验室管理办法》（徐师大设〔2010〕5号）同时废止；此前学校相关办法与本办法不符的，以本办法为准。

第二十六条  本办法由实验室处负责解释。

附件13

江苏师范大学实验室建设与管理研究课题

管理办法

为加强对实验室建设与管理研究课题的管理，保证研究课题的顺利开展和研究经费的有效使用，现结合我校实际，制订本办法。

一、课题的组织与管理

实验室与设备管理处（简称实验室处，下同）负责全校实验室建设与管理研究课题的申报、评审、立项、中期检查、结题验收等各个环节的组织与管理工作。主要内容包括：

1. 制订研究课题的选题指南、申报办法等有关文件，组织课题申报工作；

2. 组织专家对申报课题进行立项评审，对立项课题进行中期检查、结题验收等；

3. 对立项课题进行研究经费的使用管理；

4. 研究解决项目实施过程中出现的有关情况和问题；

5. 组织对研究成果的鉴定、推广应用以及优秀研究成果的推荐工作等。

二、课题的申报

1. 实验教师、实验技术人员和实验室管理人员是我校实验室建设与管理课题申报的主体，鼓励实验教师、实验技术人员和实验室管理人员联合申报研究课题。

2. 课题申报人必须是课题的主持人。课题组成员应具备申报课题相关的业务水平和研究能力，并有明确的任务分工。

3. 课题申报人要认真做好选题工作，研究课题要紧密结合学校实验室建设与管理的实际，紧密结合实验教学改革实际，具有较强的针对性和创新性。

4. 课题研究时间为一般为1－2年。课题申报人在研项目未结题之前原则上不得申报新的课题。

三、课题的实施

1. 课题研究实行课题主持人负责制。课题主持人接到立项通知书后，应按照课题研究计划立即组织力量开展研究工作，确保课题研究任务的顺利完成。

2. 课题主持人享有以下权利：

（1）决定课题组成员及其分工；

（2）安排研究经费的分配和使用；

（3）决定课题阶段性成果或最终成果以及报奖等事项中主要完成人的署名。

3. 课题主持人应承担的责任：

（1）负责课题的申报、总体设计，并主持课题的研究工作；

（2）按照要求提交中期检查、结题验收等材料；

（3）对课题研究经费使用情况负责；

（4）对课题研究成果的学术性、真实性负责。

4. 要严格按照课题申报书中的研究计划开展研究工作，因故必须调整或改变研究计划时，应提出书面变更申请，经实验室处批准后方可变更。

5. 各单位要积极支持课题组开展研究工作，为课题的顺利实施创造必要条件。

四、经费管理

1. 课题研究经费分两次划拨，首次划拨课题研究经费总额的一半，通过中期检查后，再划拨课题研究经费的另一半。

2. 实验室建设与管理课题经费必须专款专用，不得用于与课题研究无关的开支。其经费使用范围包括：差旅费、图书资料费、打印复印费、版面费、学术交流费、专利申请费、设备费、维修费、材料费、分析测试费、样品加工费等。

3. 研究经费的开支必须符合学校财务管理规定，符合课题研究计划中的支出预算。由课题主持人填写报销单据封面，经实验室处主管领导审批后办理报销手续。

4. 使用课题经费购买相关图书资料、材料和仪器设备，须办理入库手续后方能报销。

5. 对于自制、改造或研制仪器设备的课题，当研究经费不足以购买原材料时，如果研究成果能够有效改善实验教学条件、明显提高实验教学效果，且价格低于市场同类产品的，经实验室处会同所在单位研究可以给予必要资助。

五、中期检查与结题验收

1. 所有实验室建设与管理研究课题都必须接受统一组织的中期检查和结题验收。中期检查的目的主要是促进课题组尽早投入研究工作，尽快取得阶段性研究成果。结题验收的目的主要是促进课题组对所取得的研究成果进行认真梳理，对课题的研究工作进行全面总结。

2. 中期检查工作安排在立项后次年的第一季度进行，结题验收工作安排在立项后次年的第四季度进行。

3. 因故不能参加课题中期检查或结题验收者，项目主持人须提交书面报告说明原因。课题需要延期的，必须在结题验收前提出申请并经批准后方可延期，延期时间不超过一年。

4. 无正当理由又未得到批准，擅自改变研究内容、更换项目主持人、不参加中期检查和结题验收或结题验收未通过者，将终止该课题及研究经费，并取消一次课题申报资格。

六、成果的管理与使用

1. 课题的研究成果若以论文发表，课题主持人或课题组成员须为第一作者，同时注明“本文得到江苏师大大学实验室建设与管理课题资助”。

2. 自制、改造或研制的教学科研仪器设备，按照学校仪器设备管理办法纳入常规管理。

3. 为使研究成果及时、充分地获得知识产权保护，对于准备申请专利的成果，在成果进行鉴定或验收之前应避免通过发表论文、成果展览、产品演示、宣传广告或公开使用等方式公开技术信息。

4. 实验室处为每个课题分别建立档案。研究课题通过结题验收后，除课题申报书、中期检查表和结题验收表之外，还应提供研究成果等相关材料一并存档。

5. 对于技术领先、成效显著、具有一定创新性的成果，通过验收后可申报各级各类研究成果奖。

七、附则

1. 本办法自公布之日起执行，原《徐州师范大学实验室建设与管理研究课题管理办法》（徐师大设〔2008〕6号）同时废止；此前学校相关办法与本办法不符的，以本办法为准。

2. 本办法由实验室处负责解释。

附件14

江苏师范大学实验室档案管理办法

实验室档案是反映实验室建设与发展的历史记录，是实验室工作的重要组成部分，是实验室的宝贵财富。建立和完善实验室档案，是全面反映实验室建设、管理和实验教学改革发展历史的重要手段，也是实验室管理过程进一步规范化、科学化、信息化的具体要求，是用以判断实现管理目标的主要依据。为进一步加强实验室工作档案管理，结合我校实际情况，制订本规定。

一、实验室档案管理基本要求

- 1. 实验室档案管理工作是实验室管理工作的一项重要内容，实验室主任要重视档案管理工作，应安排专人负责收集、整理、分类、汇编和存档工作。归档材料要求齐全、准确、完整。各学院应将该工作作为实验室管理工作年终考核的一项重要内容。

- 2. 校档案馆负责指导实验室档案工作业务，凡属校档案馆建档的材料，由各学院统一集中上交，其余材料归存于实验室。保存在本单位的档案，应根据实验室工作档案的内容进行统计整理、编目、立卷，定期归档。

- 3. 实验技术人员、实验教师和研究人员应根据工作档案的内容，有责任有义务及时做好有关事项的记录，并将有关资料提供给本单位负责档案管理的工作人员。

二、实验室档案管理的主要内容

- 1. 实验室档案归档的范围应遵循实验室特有的历史性、社会性、综合性和适用性等规律来划定，并以有利于实验室的建设，有利于学校教学、科研工作开展为前提。

- 2. 实验室建设：实验室工作计划；学校和主管部门下发的有关实验教学和实验室工作的文件；实验室批准建立或撤并、调整的依据文件；实验室的各类考核评估材料、实验教学与实验室建设先进评比及获奖材料、获奖证书；实验室各项规章制度；实验室改造后的电路布线图，水、气管道布局图，以及一些特殊技术安全设施的施工图等。

- 3. 实验室仪器设备管理：教学仪器设备购置计划表、验收报告、入库单、固定资产明细账册、报修单、使用维修记录、报废单、外调及内调等凭证；校管低值仪器账册；国内外赠送仪器设备清单；消耗品及材料的领用记录；安装验收报告、技术资料、使用记录、维护维修记录，以及测试样品的数据分析记录、说明书等。

- 4. 实验教学管理：实验教材、实验教学大纲、实验指导书、实验教学课程表、实验项目统计表、实验开出、开放记录、实验教学考核办法等有关记录；实验教学法、实验技术研究及其成果；实验室建设与管理研究课题及其成果；新开实验（含验证型、设计型、综合型、创新型）报告、自制教学实验仪器设备报告及鉴定报告；教学实验项目表（基表四）等。

- 5. 实验人员管理：实验室制订的各项岗位责任制、分工细则及管理制度；实验室专职人员工作日志；实验研究活动记录；研究论文、成果鉴定证书；实验室人员技术培训及执行情况记录、人员考核材料、人员晋升记录、重要的工作日记；实验室安全情况检查记录；专任实验室人员表（基表五）等。

- 6. 实验室经费管理：经费申请立项报告、经费使用效益报告；实验室年度仪器设备购置计划；实验用品消耗、仪器设备维修等经费支出情况统计；实验室年度科研项目、对外培训、测试、技术协作、劳务收入情况统计、实验室经费情况表（基表七）等。

- 7. 科研及科技开发项目管理：项目立项报告、合同书或协议书、鉴定报告；专利申请材料、科技开发、成果转让等。

- 8. 新建实验室应及时建立工作档案。

三、附则

- 1. 因工作需要查阅或借用有关实验室档案资料者，应按学校档案管理的有关规定办理查阅或借用手续，并注意妥善保管，不得遗失和损坏，用后及时归还。

- 2. 本办法自发布之日起施行，原《徐州师范大学实验室档案管理规定》（徐师大设〔2004〕5号）同时废止；此前学校相关办法与本办法不符的，以本办法为准。

- 3. 本办法由实验室与设备管理处负责解释。

附件15

江苏师范大学实验室基本信息

收集与上报制度

实验室基本信息统计上报工作是学校实验室建设的基本内容。为加强实验室建设，准确评价实验室工作情况，健全科学的工作规范，全面反映出实验室承担的教学、科研和管理等各项任务，有效促进实验室仪器设备条件、技术队伍与科学管理的协调发展，提高投入绩效，保证我校实验室高级报表等上报数据及时、客观、准确、科学，制订本制度。

一、基本信息收集的范围及其内容

- 1. 实验室基本情况。实验室的名称及其编号、建立文件、建立时间、建筑面积、使用面积、管理级别、性质、基础课教学实验室达标评估情况、各种检查评比情况等。

- 2. 建设计划。指实验室建设的长期规划、近期工作计划及实施情况。

- 3. 实验室建设和管理过程中的重大事件。

- 4. 实验室沿革和主要特色。指实验室在历史上起过的作用或奖励情况和在教学、科研及其他方面的特色，如培养人才、科技成果或专业技术工作能达到的技术水平等。

- 5. 实验教学基本信息。指实验室承担的任务、实验课程、实验项目、实验教学大纲、计划、教材、实验研究、实验考试与考核等情况，以及有关实验教学的文件资料等。

- 6. 新开设的各类实验。演示、验证、综合、设计实验首开实验报告。

- 7. 仪器设备基本信息。指仪器设备、低值仪器、消耗品和材料帐册清单、分类统计汇总、领用记录，以及仪器设备的使用维修记录（大型精密仪器设备还包括论证报告、技术资料、使用记录等）。

- 8. 单价10万元及以上的大型精密仪器设备的年使用机时、完成课题数、取得成果、功能开发等。

- 9. 人员基本信息。指实验室专职人员、兼职人员的组成、结构（含学历结构、年龄结构、职称结构、学缘结构等）及变动情况。

- 10. 实验室年经费投入、使用等情况。

- 11. 实验室对校内外开放情况。

- 12. 其他信息。有关实验室管理的各类文件、制度，实验研究的有关论文、成果鉴定证书，校、院布置的临时突击性任务完成情况、安全责任体系、应急预案和事故发生的经验教训等材料。

二、基本信息的收集和整理

- 13. 实验室技术人员、实验教师和研究人员，有义务、有责任向信息管理人员提供有关实验室方面的信息资料。

- 14. 实验室工作人员应及时填写有关各类使用、领用记录，认真做好各类帐目管理工作，做好实验室的日常管理工作。

- 15. 做好实验技术人员岗位日志的记录，以利于人员考核材料的积累；认真填写实验室研究活动记录，为基本信息的收集提供更为全面的原始依据。

三、基本信息的上报及管理

- 16. 本制度适用于我校各级各类实验室。

- 17. 学校有关实验室基本信息实行二级管理，学校由实验室管理科负责，并指定专人管理；各实验室由实验室主任负责，由专人管理。

- 18. 实验室对基本信息必须定期进行整理统计，及时填写有关报表，按时上报。每年9月份统计并上报上一学年度的实验室各项基本情况表。

- 19.实验室基本信息收集整理后，需上报的经实验室主任和分管院长（主任）签字，按要求报至实验室与设备管理处（简称实验室处，下同），由实验室处实验室管理科存档；不需上报的由实验室工作人员自行归入工作档案并妥善保管。

- 20. 上报上级主管部门的各类数据报表经实验室处汇总，并由处长签字、加盖学校印章后再上报。

四、附则

- 21. 本制度自发布之日起施行，原《徐州师范大学实验室基本信息收集与上报制度》（徐师大设〔2004〕5号）同时废止；此前学校相关规定与本办法不符的，以本制度为准。

- 22. 本制度由实验室处负责解释。

附件16

江苏师范大学学生实验守则

- 严格遵守实验室的各项规章制度。按时到指定实验室做实验，不得迟到。

- 进入实验室必须保持严肃、安静，不大声喧哗、嬉闹，不做与实验无关的事，不动与实验无关的设备。注意环境卫生，不吸烟，不随地吐痰，不乱抛纸屑杂物。

- 实验前应认真预习实验指导书规定的有关内容，明确实验目的和基本要求，掌握原理和方法，独立完成实验准备工作。实验时，经指导教师检查认可后，才能开始做实验。

- 实验时应严格遵守仪器设备使用操作规程，认真实验、实验记录要求准确，不得抄袭他人实验数据。

- 仪器设备发生不正常现象时，应及时报告指导教师。如发生人身安全事故时，立即切断相应的电源气源等，迅速停止实验，设法制止事态的扩大，并立即向指导老师报告，听从指导教师的指挥，要沉着冷静，不要惊慌失措。

- 使用大型精密仪器设备，应先了解性能和操作方法，未经教师同意，不得任意操作，违者按有关规定处理。

- 爱护设备，厉行节约，凡丢失仪器、配件、工具甚至违反操作规程损坏设备的，均应及时查清原因并上报学院负责人。根据情节轻重，追究责任，按章赔偿。凡隐瞒事故不报者，加重处理。

- 实验完毕，在指导教师检查清点所用仪器、工具后，并做好清洁卫生、切断电源、气源、关好水龙头，实验数据在指导教师审阅、签字后方可离开实验室。

- 实验后要认真写好实验报告（包括认真分析实验结果、精确处理数据、图表）。

- 学生进入开放实验室做综合性、设计性的实验时，应按学校相关规定事先与有关实验室老师提出申请，经同意后方可在指定时间内到指定实验室进行实验。

- 本守则由指导教师和参加实验的人员共同监督，严格执行。违者令其停止实验，责任自负。

- 本守则自发布之日起施行，原《徐州师范大学学生实验守则》（徐师大设〔2004〕5号）同时废止；此前学校相关规定与本办法不符的，以本守则为准。

- 本守则由实验室与设备管理处负责解释。

附件17

江苏师范大学实验室文明卫生规范

- 一、实验室仪器设备布局合理，摆放整齐，消防设施应摆放明处，便于取用。

- 二、实验室走廊及门厅内不存放垃圾杂物、不摆放私人自行车、不得堆积仪器设备。

- 三、实验室内应保持桌面、地面、门窗和设备无积尘，墙面无蜘蛛网。

- 四、玻璃仪器、化学试剂等实验用品排列整齐并保持清洁。

- 五、实验台、仪器设备、水池在做完实验后应及时清理，保持整洁。

- 六、室内不得存放与实验无关的物品，更不得将实验室作仓库使用。

- 七、大型精密仪器设备用毕应罩好，罩布应保持清洁。

- 八、电炉及各种电源插座、插头、电线等不得随意乱放，用后及时归位，注意用电安全。

- 九、不准在室内吸烟、乱丢杂物和纸屑，不得大声喧哗，着装得体大方。

- 十、严格执行环境保护的有关规定和制度，对实验废弃物（包括噪声、振动、放射性、辐射、有毒、有害气体等）处理得当。

- 十一、本规范自发布之日起施行，原《徐州师范大学实验室文明卫生规范》（徐师大设〔2004〕5号）同时废止；此前学校相关规定与本办法不符的，以本规范为准。

- 十二、本规范由实验室与设备管理处负责解释。

江苏师范大学校长办公室                 2019年3月30日印发